ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna Analizatora Gazów Resztkowych zawartych w komorze próżniowej o masie nie przekraczającej 100 mu.

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Analizator Gazów Resztkowych oferowany przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ model, marka |
|  | Zakres: od 1 do 100 amu |  |
|  | Rozdzielczość: co najmniej 0.5 amu |  |
|  | Zakres ciśnień, przy których analizator ma pracować: 10-4 Torr do 10-10 Torr |  |
|  | Temperatura wygrzewania: 200 ° C |  |
|  | Gwarancja 36 miesiecy |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.