Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIELOKANAŁOWEJ POMPY PERYSTALTYCZNEJ

OFEROWANEJ W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/70/12

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowana pompa /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Minimum 4 kanały |  |
| 3. | Prędkość obrotowa: 0,1 do 100 rpm, odwracalna |  |
| 4. | Regulacja z dokładnością 0,1 rpm |  |
| 5. | Prędkość przepływu: 0,001 – 3000 ml/min |  |
| 6. | Regulacja prędkości: klawiatura membranowa |  |
| 7. | Wyświetlacz LED |  |
| 8. | Interfejs komunikacyjny: RS485 |  |
| 9. | Sterowanie zewnętrzne: start/stop, kontrola i regulacja prędkości |  |
| 10. | Warunki Pracy: Temperatura 0 – 40OC |  |
| 11. | Zasilanie AC 90-260V 50/60 Hz |  |
| 12. | Pobór mocy:  30W |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy