Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIKROSKOPU Z KAMERĄ CCD

OFEROWANEJ W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/77/12

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Mikroskop z kamerą CCD oferowany przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ model, marka |
|  | Powiększenie 40x – 60x Powierzchnia robocza - 90mm x 90 mm |  |
|  | Kamera z podłączeniem do komputera przez USB |  |
|  | Regulacja jasności światła z możliwością podświetlenia próbki od góry /PenLed/ |  |
|  | Okulary – 10x , 16x Soczewki – 4x, 10x ,40x |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.