Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WIELOKANAŁOWEJ WYTRZĄSARKI LABORATORYJNEJ

OFEROWANEJ W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/81/12

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowana wytrząsarka laboratoryjna /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Średnica robocza sita: 200 mm, |  |
| 3. | Wysokość robocza sita: 25 lub 50 mm |  |
| 4. | Masa próbki: 0 do 1500 g |  |
| 5. | Amplituda /drgania pionowo-skretne/: 0 – 2,5 mm |  |
| 6. | Częstotliwość drgań – stała: 50 Hz |  |
| 7. | Czas pracy – nastawny: 0 – 99 min. |  |
| 8. | Możliwość zamontowania min. 10 szt. sit |  |
| 9. | Zasilanie: 230 V |  |
| 10. | Wymagane wyposażenie: |  |
|  | - Pokrywa do sit średnica 200 mm, oprawa aluminiowa do przesiewu na mokro |  |
|  | - Zbiornik pod sita średnica 200 mm, oprawa aluminiowa do przesiewu na mokro |  |
|  | - Sito analityczne, oczko kwadratowe 0,500 mm (siatka stalowa, chromowo – niklowa) w oprawie aluminiowej o średnicy 200 mm, wysokość robocza 50 mm |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy