Załącznik nr 4

Zadanie 8

Akcesoria komputerowe

Dziekanat Wydziału Filologiczno-Historycznego

| Podzespoły | Parametry wymagane przez zamawiającego | Parametry oferowanego sprzętu oraz producent, model, typ |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz awaryjny (UPS) 2 szt | Zasilacz awaryjny (UPS) o parametrach nie gorszych niż: - Rodzaj: Wolnostojący - Moc skuteczna: 420 W - Moc pozorna: 700 VA - Napięcie wejściowe: 230 V - Napięcie wejściowe (zakres): 170-258 V - Napięcie wyjściowe: 230 V - Kształt przebiegu sinus: Sinusoida przybliżona - Topologia: Line Interactive ( VI ) - Typ akumulatora: 2x7,2Ah 12V Szczelny bezobsługowy - Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu: 22 min - Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu: 6 min - Czas podtrzymania (średni): 8 min - Czas przełączania: 4 ms - Sygnalizacja pracy: Diody LED Dźwiękowa - Zabezpieczenia: elektroniczne-zwarciowe i przeciążeniowe - Interfejs: RS232 - Ilość gniazd wyjściowych: 2 - Spełniane Normy i Certyfikaty: ISO9001, B - Wys. x szer. x głęb.: 17 x 12 x 43 cm ± 1 cm - Waga: max. 12 kg - Oprogramowanie: UPS Monitor - Gwarancja min. 24 miesiące. |  |

……………………………………………….

podpis (imię i nazwisko osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

W kolumnie nr 2 należy wskazać typ, model, markę, producenta, parametry, funkcje oferowanego urządzenia.