Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

ZADANIE NR 1

I.	Kaseta autoradiograficzna do wywoływania blotów

Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………..

Model/Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Kaseta autoradiograficzna do wywoływania blotów oferowana przez Wykonawcę * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary kliszy rentgenowskiej 24 x 30 cm |  |

II	Mini Kołyska

Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………..

Model/Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Kołyska oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Platforma wykonująca ruch w 3 płaszczyznach (3-D) zapewniająca równomierna dystrybucję czynnika w obrębie membrany/żelu. |  |
| 2. | Optymalny kąt przechyłu (5º) pozwalający na pracę z minimalną ilością przeciwciała |  |
| 3. | Mata antypoślizgowa |  |
| 4. | Optymalna prędkość pracy platformy 20 obr./min. |  |
| 5. | Wymiary platformy max 20 X 17 cm. |  |
| 6. | Wymiary urządzenia max 121 x 18 x 11 |  |
| 7. | Waga max 0,9kg |  |
| 8. | Zasilanie: 115 /230 V 50/60 HZ |  |
| 9. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* W kolumnie nr 2 należy wskazać funkcje oferowanego urządzenia