Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZA

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU LABOLATORYJNEGO

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zadanie nr 2

Dewar do przechowywania i transportu ciekłego azotu

Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………..

Model/Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Dewar oferowany przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność min 10 litrów |  |
| 2. | Współczynnik parowania azotu: najwyżej 0,22 l/dzień |  |
| 3. | Ciężar pustego pojemnika do 6,6 kg. |  |
| 4. | Ciężar pełnego pojemnika do 14,7 kg. |  |
| 5. | Średnica szyjki do 51 mm |  |
| 6. | Średnica całkowita do 290 mm |  |
| 7. | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* W kolumnie nr 2 należy wskazać funkcje oferowanego urządzenia