Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZA

Mikroskop stereoskopowy

Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………..

Model/Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Kołyska oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obiektyw płynny ZOOM 1x-4x |  |
| 2. | Głowica nachylona pod kątem 45°, obrotowa 360° |  |
| 3. | Okulary szerokopolowe 10x/18 mm, zabezpieczone przed demontażem. |  |
| 4. | Zakres powiększeń: podstawowy 10-40x z możliwością rozbudowy 2,5x-160x |  |
| 5. | Korekcja okularów ± 5 dioptrii |  |
| 6. | Korekcja rozstawu okularów w zakresie 55-75mm |  |
| 7. | Dystans roboczy: standardowo - 85mm, z obiektywem nasadkowym: 0,5x – 170mm, 2x –40mm |  |
| 8. | Pole widzenia: pow. 10x-22mm, 40x-5mm |  |
| 9. | Oświetlenie halogenowe12V/10W lub 15W z płynną regulacją jasności, do obserwacji w świetle odbitym i wbudowane w podstawę do obserwacji w świetle przechodzącym. |  |
| 10. | Płytka preparatowa szklana, matowa z zaciskami do preparatów. |  |
| 11. | Płytka preparatowa czarno-biała |  |
| 12. | Wszystkie elementy metalowe pokryte emalią odporną na ścieranie i chemikalia. |  |
| 13. | Gwarancja 2 lata, serwis pogwarancyjny |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* W kolumnie nr 2 należy wskazać funkcje oferowanego urządzenia