Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZA

Multimetr cyfrowy

Producent urządzenia: ………………………………………………………………………………………………………………..

Model/Typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Multimetr cyfrowy oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | CAT III 250 V |  |
| 2. | 2000 obliczeń |  |
| 3. | Ręczne ustawianie zakresu |  |
| 4. | Bezdotykowy tester napięcia |  |
| 5. | Zasilanie: Bateria 9 V |  |
| 6. | Interfejsy: brak |  |
| 7. | Klasa izolacji: CAT III 250 V |  |
| 8. | Zakres pomiarowy A/DC: 0,1 µA - 10 A |  |
| 9. | Kalibracja zgodna z ISO/DKD |  |
| 10. | Zakres pomiaru rezystancji: 0,1 Ω - 20 MOhm |  |
| 11. | Zakres pomiarowy V/DC: 0,1 mV - 250 V |  |
| 12. | Zakres pomiarowy V/AC: 0,1 V - 250 V |  |
| 13. | Dokładność podstawowa: ± 0,5 % |  |
| 14. | Maksymalne wskazanie (rodzaj, wielkość, liczby/pozycje/rozdzielczość): 2000 zliczeń |  |
| 15. | Waga: 200 ± 20 g |  |
| 16. | Przewody pomiarowe |  |
| 17. | Bateria 9 V |  |
| 18. | Standardowe funkcje pomiaru V/DC, V/AC, A/DC, oporność, akustyczny test ciągłości, test diody, bezkontaktowy tester napięcia prądu zmiennego, test tranzystora hFE (z dodatkowym adapterem), funkcja zapamiętywania, wyświetlanie niskiego stanu baterii, obudowa z osłoną z gumy. |  |
| 19 | Gwarancja min. 1 rok. Serwis pogwarancyjny |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

* W kolumnie nr 2 należy wskazać funkcje oferowanego urządzenia