ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZADANIE NR 1

Specyfikacja techniczna membranowej pompy próżniowej

TZ-371/148/12

| Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Pompa próżniowa oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Typ, model, marka |  |
| Membranowa pompa próżniowa |  |
| - Chemoodporna |  |
| - Nie wymagająca stosowania wymrażacza |  |
| - Złącze: CEE |  |
| - Prędkość przepływu (50/60Hz): ok 0.7/0.85 m3/h |  |
| - Próżnia końcowa : 100 mbar |  |
| - Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 250mm x 120mm x 150mm |  |
| Zawór do regulacji próżni |  |
| - Chemoodporny |  |
| - Manualną kontrolą próżni |  |
| - Możliwość montażu manometru w różnych pozycjach i kierunkach w celu optymalnej kontroli i widoczności |  |
| - Wysoka kompatybilność |  |

Okres gwarancji na urządzenie wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.