ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna suszarki próżniowej sprzężonej z pompą

KZ-371/159/12

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | membranowa pompa próżniowa o wydajności 11 l/min., ciśnienie końcowe próżni 133 mbar; |  |
| 3. | butelka z tworzywa sztucznego, odporna na próżnię, autoklawowalna, poj. 4 l, z zamknięciem gwintowym i dwiema oliwkami do węży o średnicy wewn. 6 mm; |  |
| 4. | filtr bezpieczeństwa, hydrofobowy, przeznaczony do zatrzymywania bakterii i aerosoli; |  |
| 5. | podstawa z uchwytami i mocowaniem na butelkę; |  |
| 6. | wąż silikonowy o dł. 2 m, 10 x 6 mm (śr. wewn.), autoklawowalny; |  |
| 7 | dodatkowa butelka poj. 2l z zakrętką i oliwkami, autoklawowalna. |  |

Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.