Częstochowa, dnia 22.11.2012 r.
TZ-371/151/12
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
DOSTAWA PODŁOŻY, POŻYWEK I ODCZYNNIKÓW DO MIKROBIOLOGII

DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1:

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w postaci sypkiej a nie granulowanej? Podłoża suche w postaci sypkiej charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak podłoża w postaci granulatu lecz są dużo tańsze

Pytanie 2:

Dotyczy zadania nr 1

Proszę o podanie informacji w jakiej postaci: pudru czy granulatu Zamawiający wymaga podłoża w pozycji 11, 19, 20, 21, 23, 24.
Odpowiedź Zamawiającego na pytania 1 i 2: 

Zamawiający w odpowiedzi informuje:

W formularzu cenowym zadania nr 1, w pozycjach 11, 21 oraz 24 zamawiający wymaga podłoży Merck lub równoważnych, przy czym przez podłoża równoważne należy rozumieć podłoża o takim samym składzie, konsystencji (granulat) co podłoża wskazanego producenta (Merck).
Wymagany skład:

Agar TSC

	Nazwa polska
	Nazwa angielska
	g/l

	Tryptoza
	Tryptose
	15.0

	Pepton z mąki sojowej
	peptone from soymeal
	5.0

	Ekstrakt drożdżowy
	yeast extract
	5.0

	Disiarczyn sodu
	sodium disulfite
	1.0

	Cytrynian amonu I żelaza (III)
	ammonium iron(III) citrate
	1.0

	Agar-agar
	agar-agar
	15.0


Agar Rogosa
	Nazwa polska
	Nazwa angielska
	g/l

	
	
	

	Pepton kazeinowy
	Peptone from casein
	10.0

	Ekstrakt drożdżowy
	Yeast extract
	5.0

	D(+) glukoza
	D(+)glucose
	20.0

	Diwodorofosforan potasu
	Potassium dihydrogen phosphate
	6.0

	Cytrynian amonu
	Ammonium citrate
	2.0

	Tween 80
	Tween 80
	1.0

	Octan sodu
	Sodium acetate
	15.0

	Siarczan magnezu
	Magnesium sulfate
	0.575

	Siarczan żelaza (II)
	Iron(II) sulfate
	0.034

	Siarczan manganu
	Manganese sulfate
	0.12

	Agar-agar
	Agar-agar

	15.0


Bulion DRCM
	Nazwa polska
	Nazwa angielska
	g/l

	Pepton kazeinowy
	Peptone from casein
	5.0

	Pepton z mięsa
	Peptone from meat
	5.0

	Ekstrakt mięsny
	Meat extract
	8.0

	Ekstrakt drożdżowy
	Yeast extract
	1.0

	Skrobia
	starch
	1.0

	D(+)Glukoza
	D(+)glucose
	1.0

	Chlorek L-cysteiny
	L-cysteinium chloride

	0.5

	Octan sodu
	Sodium acetate

	5.0

	disiarczan(IV) sodu
	Sodium di-sulfite

	0.5

	Cytrynian amonu I żelaza (III)
	Ammonium iron(III) citrale

	0.5

	7-hydroksy-3H-fenoksyazyno-3-on-10-tlenku sól sodowa
	Sodium resazurin 0.002

	0.002


Podłoża wymienione w poz. 11, 21 i 24 wykorzystywane będą  do  już  rozpoczętych  badań prowadzonych na podłożach MERCK i badania te muszą być kontynuowane na podłożach o identycznym składzie, co podłoża firmy MERCK. Odczynnik równoważny musi gwarantować uzyskanie powtarzalnych i miarodajnych wyników dających porównać się z badaniami wcześniej prowadzonymi przy użyciu podłoży MERCK. Zastosowanie odczynnika równoważnego nie może powodować konieczności  powtórzenia badań przeprowadzonych na odczynnikach wskazanego producenta. Odczynniki równoważne muszą pozwalać na kontynuację badań naukowych przeprowadzanych na odczynnikach producenta wskazanego przez Zamawiającego bez konieczności wykonania dodatkowych czynności (procedur).
W związku z powyższym wykonawca oferując produkt równoważny winien wykazać identyczność składu i konsystencji oferowanego podłoża z podłożem MERCK i zobowiązany jest:
· podać w formularzu cenowym nazwę producenta i nr katalogowy oferowanego produktu równoważnego (dokonując modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ w tym zakresie);
· załączyć w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań  wymaganych od odczynnika równoważnego, np. karty charakterystyki wystawione przez producenta, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie że oferowany produkt równoważny ma takie same parametry (skład i konsystencję) co produkt MERCK. W dokumentach tych winien być określony numer katalogowy i producent oraz parametry podłoża. Ciężar udowodnienia równoważności (w tym koszt ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku pozostałych podłoży: mogą być to podłoża dowolnego producenta oraz zarówno w postaci pudru jak również granulatu. Zamawiający wykreśla w pozycjach: 19, 20, 22, 23 zwrot „Merck” lub równoważne)

Pytanie 3:
Dotyczy zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na zadanie nr 5 na poszczególne pozycje:

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych na zadanie nr 5, na poszczególne pozycje.
W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2012 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:50.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę podłoży, pożywek odczynników do mikrobiologii.

 Nie otwierać przed dniem: 29.11.2012 r. godziną 09:50

KANCLERZ





 
          
                           mgr Mariola Ptaszek

