ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna suszarki próżniowej sprzężonej z pompą

KZ-371/167/12

| Lp. |  |  | urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne | 210 g |  |
| 2. | Obciążenie minimalne | 20 mg |  |
| 3. | Dokładność odczytu | 1 mg |  |
| 4. | Powtarzalność | 1 mg |  |
| 5. | Liniowość | 2 mg |  |
| 6. | Zakres tary | -210 g |  |
| 7. | Czas stabilizacji | 2 s |  |
| 8. | Dryft czułości | 2 ppm/C w temperaturze + 15 - +35 C |  |
| 9. | Zakres temp. pracy | +10C - +40 C |  |
| 10. | Wymiar szalki | 128128 mm |  |
| 11. | Komunikacja | RS 232 |  |
| 12. | Zasilanie | 110  230 V AC / 50  60 Hz / 13,5  16 V DC / 1,1 A |  |
| 13. | Kalibracja | Wewnętrzna (automatyczna) |  |
| 13 | Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |  |

Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.