ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna suszarki próżniowej sprzężonej z pompą

KZ-371/163/12

| Lp. | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka |  |
| 2. | wydajność chłodzenia - 3520 W |  |
| 3. | wydajność grzania - ok. 3200 W, ,+/- 200 W |  |
| 4. | typ grzania - pompa ciepła |  |
| 5. | napięcie zasilania - 240 V/50 Hz |  |
| 6. | filtr przeciwbakteryjny – tak |  |
| 7. | automatyczna oczyszczanie – tak |  |
| 8. | cyfrowy wyświetlacz – tak |  |
| 9. | timer – tak |  |
| 10. | typ kompresora – rotacyjny |  |
| 11. | funkcja odszraniania – tak |  |
| 12. | automatyczna kontrola temperatury – tak |  |
| 13. | wymiary maks. 460x850x420 mm |  |
| 14. | waga – maks. 32 kg. |  |

Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.