## Szkło
| Formularz cenowy: sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
L.p. | nazwa (opis) | ilość | jednostka | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto
1. | Aparat Soxhleta (Ekstraktor o pojemności 100ml, szlif 1WS-29[mm], szlif 2 WS-45[mm] z pasującą do niego chłodnicą kulkową, długość 280[mm] | 3 | szt.
2. | Bagietka szklana dł 200 mm, śred. 5mm | 10 | szt.
3. | Bagietka szklana dł 250 mm, śred. 6mm | 10 | szt.
4. | Butelka szklana, bezbarwna, z czerwoną nakrętką, gwint 45, 250 ml | 5 | szt.
5. | Butelka szklana, bezbarwna, z niebieską nakrętką, gwint 45, 250 ml | 5 | szt.
6. | Butelka szklana, bezbarwna, niebieska nakrętka, uszczelka, 1000ml | 5 | szt.
7. | Butelka szklana, bezbarwna, niebieska nakrętka, uszczelka, 100ml | 30 | szt.
8. | Butelka szklana, bezbarwna, niebieska nakrętka, uszczelka, 500ml | 10 | szt.
9. | Butelka szklana, bezbarwna, ze szlifem i korkiem, szeroka szyja, 100 ml | 5 | szt.
10. | Butelka szklana, bezbarwna, ze szlifem i korkiem, szeroka szyja, 500 ml | 5 | szt.
11. | Chłodnica destylacyjna Liebiega (dług. efekt. 160mm), z nasadką Claisena szlif do kolby 14/23, 2 szlify na termometr 14/23, pionowe przyłacze do kolby szlif 14/23 | 1 | szt.
12. | Chłodnica destylacyjna Liebiega (dług. efekt. 250mm), z nasadką Claisena szlif do kolby 29/32, 2 szlify na termometr 14/23, pionowe przyłacze do kolby szlif 29/32 | 1 | szt.
13. | Chłodnica Dimrotha z 2 szlifami, 29/32, długość 250 mm | 1 | szt.
14. | Chłodnica spiralna z 2 szlifami, 29/32, długość 250 mm | 1 | szt.
15. | Cylinder miarowy, klasa A, sześciokątna stopka szklana, poj. 1000ml | 2 | szt.
16. | Cylinder miarowy, klasa A, sześciokątna stopka szklana, poj. 100ml | 17 | szt.
17. | Cylinder miarowy, klasa A, sześciokątna stopka szklana, poj. 10ml | 10 | szt.
18. | Cylinder miarowy, klasa A, sześciokątna stopka szklana, poj. 25ml | 12 | szt.
19. | Cylinder miarowy, klasa A, sześciokątna stopka szklana, poj. 50ml | 7 | szt.
20. | Kapilary wrzenne, szlif męski 14/23 długość 200mm, średnica 6 mm | 5 | szt.
21. | Kolba do wyparki rotacyjnej w kształcie gruszki, poj. 100 ml, szlif 29/32 | 3 | szt.
22. | Kolba do wyparki rotacyjnej w kształcie gruszki, poj. 1000 ml, szlif 29/32 | 3 | szt.
23. | Kolba do wyparki rotacyjnej w kształcie gruszki, poj. 250 ml, szlif 29/32 | 3 | szt.
24. | Kolba do wyparki rotacyjnej w kształcie gruszki, poj. 50 ml, szlif 29/32 | 3 | szt.
25. | Kolba do wyparki rotacyjnej w kształcie gruszki, poj. 500 ml, szlif 29/32 | 3 | szt.
26. | Kolba Elenmeyera ze szlifem 29/32 250 ml | 25 | szt.
27. | Kolba Erlenmayera szeroka szyja 1000ml | 5 | szt.
28. | Kolba Erlenmayera szeroka szyja 100ml | 10 | szt.
29. | Kolba Erlenmayera szeroka szyja 50ml | 20 | szt.
30. | Kolba Erlenmayera wąska szyja 100ml | 20 | szt.
31. | Kolba Erlenmayera wąska szyja 50ml | 10 | szt.
32. | Kolba gruszkowa, poj 100ml szlif 14/23 | 5 | szt.
33. | Kolba gruszkowa, poj 10ml szlif 14/23 | 5 | szt.
34. | Kolba gruszkowa, poj 25ml szlif 14/23 | 5 | szt.
35. | Kolba gruszkowa, poj 50ml szlif 14/23 | 5 | szt.
36. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 10 ml | 30 | szt.
37. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 100 ml | 20 | szt.
38. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 200 ml | 5 | szt.
39. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 2000 ml | 2 | szt.
40. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 250 ml | 5 | szt.
41. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 5 ml | 20 | szt.
42. | Kolba miarowa z korkiem z PP, 500 ml | 4 | szt.
43. | Kolba miarowa z korkiem z PP,1000 ml | 8 | szt.
44. | Kolba okrągłodenna jednoszyjna, poj. 250ml, szlif 14/23 | 10 | szt.
45. | Kolba okrągłodenna jednoszyjna, poj. 25ml, szlif 14/23 | 5 | szt.
46. | Kolba okrągłodenna jednoszyjna, poj. 50ml, szlif 14/23 | 5 | szt.
47. | Kolba okrągłodenna jednoszyjna, poj. 50ml, szlif 29/32 | 5 | szt.
48. | Kolba okrągłodenna z dwiema szyjami, poj. 100ml, szyja centralna 29/32, boczna pod kątem 20o 14/23 | 3 | szt.
49. | Kolba okrągłodenna z dwiema szyjami, poj. 250ml, szyja centralna 29/32, boczna pod kątem 20o 14/23 | 3 | szt.
50. | Kolba okrągłodenna z dwiema szyjami, poj. 25ml, szyja centralna 14/23, boczna pod kątem 20o 14/23 | 3 | szt.
51. | Kolba okrągłodenna z dwiema szyjami, poj. 500ml, szyja centralna 29/32, boczna pod kątem 20o 14/23 | 3 | szt.
52. | Kolba okrągłodenna z trzema szyjami, poj. 100ml, szyja centralna 29/32, boczne pod kątem 15o 14/23 | 3 | szt.
53. | Kolba okrągłodenna z trzema szyjami, poj. 250ml, szyja centralna 29/32, boczne pod kątem 15o 14/23 | 3 | szt.
54. | Kolba okrągłodenna z trzema szyjami, poj. 500ml, szyja centralna 29/32, boczne pod kątem 15o 14/23 | 3 | szt.
55. | Kolba okrągłodenna, Schlenka poj. 100ml, szlif 14/23, zawór 2,5mm PTFE | 2 | szt.
56. | Kolba okrągłodenna, Schlenka poj. 100ml, szlif 29/32, zawór 2,5mm PTFE | 2 | szt.
57. | Kolba okrągłodenna, Schlenka poj. 250ml, szlif 29/32, zawór 2,5mm PTFE | 2 | szt.
58. | Kolba okrągłodenna, Schlenka poj. 25ml, szlif 14/23, zawór 2,5mm PTFE | 2 | szt.
59. | Kolba okrągłodenna, Schlenka poj. 50ml, szlif 14/23, zawór 2,5mm PTFE | 2 | szt.
60. | Kolba okrągłodenna, Schlenka poj. 50ml, szlif 29/32, zawór 2,5mm PTFE | 2 | szt.
61. | Kolba próżniowa, filtracyjna Erlenmayera ze szklanym ramieniem bocznym poj 100ml szlif 29/32 | 1 | szt.
62. | Kolba próżniowa, filtracyjna Erlenmayera ze szklanym ramieniem bocznym poj 250ml szlif 29/32 | 1 | szt.
63. | Kolba próżniowa, filtracyjna Erlenmayera ze szklanym ramieniem bocznym poj 250ml szlif 29/32 | 2 | szt.
64. | Kolba próżniowa, filtracyjna Erlenmayera ze szklanym ramieniem bocznym poj 500ml szlif 29/32 | 3 | szt.
65. | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem, kurkirm PTFE i szlifem 14/23, poj. 15 ml | 2 | szt.
66. | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem, kurkirm PTFE i szlifem 14/23, poj. 23 ml | 2 | szt.
67. | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem, kurkirm PTFE i szlifem 14/23, poj. 35 ml | 2 | szt.
68. | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem, kurkirm PTFE i szlifem 29/32, poj. 125 ml | 2 | szt.
69. | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem, kurkirm PTFE i szlifem 29/32, poj. 35 ml | 2 | szt.
70. | Kolumna Vigreux, 64 punkty, długość 450 mm, dwa szlify 29/32 | 1 | szt.
71. | Korek szklany przezroczysty 29/32 | 15 | szt.
72. | Korek szklany przeźroczysty 14/23 | 10 | szt.
73. | Krystalizator szklany z wylewem 150 ml | 5 | szt.
74. | Krystalizator szklany, 300 ml | 2 | szt.
75. | Krystalizator szklany, 500 ml | 4 | szt.
76. | Krystalizator szklany, 500 ml | 2 | szt.
77. | Krystalizator szklany, 900 ml | 4 | szt.
78. | Krystalizator szklany, 900 ml | 2 | szt.
79. | Kuweta spektrofotometryczna do Spekola 11, długość drogi optycznej 10 mm, 30 x 13 x 15 mm | 2 | szt.
80. | Kuweta spektrofotometryczna ze szkła optycznego, długość drogi optycznej 10mm, 45 x 12,5 x 12,5 mm | 4 | szt.
81. | Lejek filtracyjny, średnica 150 mm | 5 | szt.
82. | Lejek filtracyjny, średnica 35 mm | 3 | szt.
83. | Lejek Buchnera do filtrów o średnicy 110mm | 5 | szt.
84. | Lejek Buchnera do filtrów o średnicy 45mm | 5 | szt.
85. | Lejek Buchnera do filtrów o średnicy 50mm | 5 | szt.
86. | Lejek Buchnera do filtrów o średnicy 70mm | 5 | szt.
87. | Lejek Buchnera szklany śred. 45mm, porowatość 3 | 3 | szt.
88. | Lejek Buchnera szklany śred. 60mm, porowatość 3 | 2 | szt.
89. | Lejek filtracyjny stożkowy, pojemność 25ml porowatość 3 | 5 | szt.
90. | Lejek filtracyjny, średnica 100-125 mm | 15 | szt.
91. | Lejek filtracyjny, średnica 70 mm | 10 | szt.
92. | Licznik pęcherzy | 3 | szt.
93. | Łyżeczko-Szpatułka dł 120 mm | 5 | szt.
94. | Łyżeczko-Szpatułka dł 170-180 mm | 5 | szt.
95. | Naczynko wagowe, szufelka, cylindryczna szyjka, szklane poj. 10 ml | 3 | szt.
96. | Naczynko wagowe, szufelka, cylindryczna szyjka, szklane poj. 6 ml | 3 | szt.
97. | Naczyńka wagowe 30x40 mm | 10 | szt.
98. | Naczyńka wagowe 45x30 mm | 10 | szt.
99. | Naczyńka wagowe 50x50 mm | 10 | szt.
100. | Nasadka destylacyjna Claisena, szlif do kolby 14/23, 2 szlify na termometr 14/23, szlif stożkowy do chłodnicy 29/32, pod kątem 75o | 2 | szt.
101. | Nasadka destylacyjna Claisena, szlif do kolby 29/32, 2 szlify na termometr 14/23, szlif stożkowy do chłodnicy 29/32, pod kątem 75o | 2 | szt.
102. | Nasadka destylacyjna zgięta, z przyłączeniem próżni, dwa szlify 14/23 | 2 | szt.
103. | Nasadka destylacyjna zgięta, z przyłączeniem próżni, dwa szlify 29/32 | 2 | szt.
104. | Palnik spirytusowy szklany z knotem i dyszą | 1 | szt.
105. | Piknometr do gleb 500 ml | 2 | szt.
106. | Pipeta Pasteura długość 150mm, | 1 | op. = 1000szt.
107. | Pipeta Pasteura długość 250mm, 1 op. = 1000szt. | 1 | szt.
108. | Pipeta wielomiarowa, klasa B, podziałka niebieska, brązowa lub czarna, poj. 1,0 ml | 10 | szt.
109. | Pipeta wielomiarowa, klasa B, podziałka niebieska, brązowa lub czarna, poj. 10,0 ml | 25 | szt.
110. | Pipeta wielomiarowa, klasa B, podziałka niebieska, brązowa lub czarna, poj. 2,0 ml | 10 | szt.
111. | Pipeta wielomiarowa, klasa B, podziałka niebieska, brązowa lub czarna, poj. 25,0 ml | 10 | szt.
112. | Pipeta wielomiarowa, klasa B, podziałka niebieska, brązowa lub czarna, poj. 5,0 ml | 20 | szt.
113. | Płuczka do gazów Drechsel'a z nasadką bez spieku, szlif 29/32 | 3 | szt.
114. | Probówka do mineralizatora M-9 WSL (zgodna z załączonym zdjęciem - załącznik 2A do SIWZ) | 5 | szt.
115. | Probówka z prostą krawędzią 10mm/100mm | 300 | szt.
116. | Probówka z prostą krawędzią 10mm/180mm | 300 | szt.
117. | Rozdzielacz, wzór Squibba, kurek PTFE, poj. 100 ml, szlif 19/26 | 2 | szt.
118. | Rozdzielacz, wzór Squibba, kurek PTFE, poj. 1000 ml, szlif 29/32 | 2 | szt.
119. | Rozdzielacz, wzór Squibba, kurek PTFE, poj. 500 ml, szlif 29/32 | 2 | szt.
120. | Rurka na środek suszący ukośna 75o szlif 14/23 | 5 | szt.
121. | Rurka na środek suszący ukośna 75o szlif 29/32 | 5 | szt.
122. | Rurki kapilarne, sred. 2 mm do aparatu Elektrothermal IA 9100/9200/9300, | 2 | op. = 100szt.
123. | Strzykawki ze szkła borokrzemianowego, z metalową końcówką typu Luer-Lock, o pojemności 1ml | 2 | szt.
124. | Szalka Petriego 170 x 20 mm | 4 | szt.
125. | Szalka Petriego 35x10 mm | 10 | szt.
126. | Szalka Petriego 60x15 mm | 10 | szt.
127. | Szalka Petriego 94x16 mm | 10 | szt.
128. | Szkiełko zegarkowe, średnica 70-80 mm | 5 | szt.
129. | Szkiełko zegarkowe, średnica 90-110 mm | 5 | szt.
130. | Termometr szklany uniwersalny zakres -10 do 110 st.C | 3 | szt.
131. | Termometr szklany uniwersalny, zakres -10 do 250 st.C | 5 | szt.
132. | Termometr szklany ze szlifem 14/23, krótka nóżka 60mm, zakresod -10 do 250 oC | 2 | szt.
133. | Tłuczek do moździerza, pow. nieglazurowana, śred główki 25-30mm | 2 | szt.
134. | Tłuczek do moździerza, pow. nieglazurowana, śred główki 30-40mm | 2 | szt.
135. | Tygiel Goocha 50 ml (szklany ze spiekiem porcelanowym) | 4 | szt.
136. | Tygiel porcelanowy z pokrywką, pojemność 15-25 ml | 5 | szt.
137. | Tygiel porcelanowy z pokrywką, pojemność 30-40 ml | 5 | szt.
138. | Tygiel porcelanowy z pokrywką, pojemność 50-60 ml | 5 | szt.
139. | Tygiel porcelanowy z pokrywką, pojemność 70-90 ml | 5 | szt.
140. | Wkraplacz z rurką wyrównującą ciśnienie, poj 100 ml, kurek PTFE, szlif dolny 14/23, szlif górny 14/23 (korek) | 2 | szt.
141. | Wkraplacz z rurką wyrównującą ciśnienie, poj 25 ml, kurek PTFE, szlif dolny 14/23, szlif górny 14/23 (korek) | 2 | szt.
142. | Wkraplacz z rurką wyrównującą ciśnienie, poj 250 ml, kurek PTFE, szlif dolny 29/32, szlif górny 29/32 (korek) | 2 | szt.
143. | Wkraplacz z rurką wyrównującą ciśnienie, poj 50 ml, kurek PTFE, szlif dolny 14/23, szlif górny 14/23 (korek) | 2 | szt.
144. | Wymrażacz ze szlifem stożkowym 45, przyłącze do węży poj. 250 ml | 2 | szt.
145. | Zlewka niska 1000 ml | 5 | szt.
146. | Zlewka niska 100ml | 20 | szt.
147. | Zlewka niska 150ml | 10 | szt.
148. | Zlewka niska 2000 ml | 5 | szt.
149. | Zlewka niska 250ml | 30 | szt.
150. | Zlewka niska 25ml | 20 | szt.
151. | Zlewka niska 50ml | 25 | szt.
152. | Zlewka niska 600ml | 10 | szt.
153. | Zlewka niska 800ml | 15 | szt.
154. | Zlewka wysoka 1000 ml | 10 | szt.
155. | Zlewka wysoka 100ml | 35 | szt.
156. | Zlewka wysoka 2000 ml | 5 | szt.
157. | Zlewka wysoka 250ml | 24 | szt.
158. | Zlewka wysoka 25ml | 15 | szt.
159. | Zlewka wysoka 400ml | 5 | szt.
160. | Zlewka wysoka 5000 ml | 2 | szt.
161. | Zlewka wysoka 50ml | 35 | szt.
162. | Zlewka wysoka 600ml | 5 | szt.
163. | Zlewka wysoka 800ml | 5 | szt.
164. | Złączka redukcyjna do termometrów z nakrętką, szlif 14/23 gwint 14 | 5 | szt.
165. | Złączka redukcyjna szlif 14/23 prosta bez zaworu | 5 | szt.
166. | Złączka redukcyjna szlif 14/23 prosta z zaworem 2,5 mm PTFE | 5 | szt.
167. | Złączka redukcyjna szlif 14/23 zgięta pod kątem 90o, bez zaworu | 5 | szt.
168. | Złączka redukcyjna szlif 14/23 zgięta pod kątem 90o, z zaworem 2,5 mm PTFE | 5 | szt.
169. | Złączka redukcyjna szlif 29/32 prosta bez zaworu | 5 | szt.
170. | Złączka redukcyjna szlif 29/32 prosta z zaworem 2,5 mm PTFE | 5 | szt.
171. | Złączka redukcyjna szlif 29/32 zgięta pod kątem 90o, bez zaworu | 5 | szt.
172. | Złączka redukcyjna szlif 29/32 zgięta pod kątem 90o, z zaworem 2,5 mm PTFE | 5 | szt.
173. | RAZEM: wartość netto (suma wartości netto cełego asortymentu); wartość brutto (wartość netto + VAT)
Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

## Plastiki
nazwa (opis) |  |  | ilość |  |  | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | %VAT | wartość brutto
| KCHO | KCHNAiŚ | KBiTB | KCHF | KBSiM
Butla dozująca PE, z zatopionym zaworem opróżniajacym, poj. 15l |  |  | 1 |  |  | 1
Końcówki HTL do pipet, niesterylne, poj. 5000µl |  |  | 5 worków x 250szt |  |  | 5 worków x 250szt
Końcówki HTL do pipet, sterylne, poj. 10µl |  |  | 10 stat. x 96 szt. |  |  | 10 stat. x 96 szt.
Końcówki HTL do pipet, sterylne, poj. 100µl |  |  | 10 stat. x 100 szt. |  |  | 10 stat. x 100 szt.
Końcówki HTL do pipet, sterylne, poj. 1000µl |  |  | 10 stat. x 100 szt. |  |  | 10 stat. x 100 szt.
Korek PP z ośmiokątną główką, NS 14/23 |  |  | 10 |  |  | 10
Korek PP z ośmiokątną główką, NS 19/26 |  |  | 5 |  |  | 5
Korek PP z ośmiokątną główką, NS 29/32 |  |  | 5 |  |  | 5
Lejek laboratoryjny z PP lub PE do proszków, o gładkiej powierzchni, przezroczyste, o średnicy 150mm, średnica wew. nóżki 29mm |  |  | 2 |  |  | 2
Lejek laboratoryjny z PP lub PE do proszków, o gładkiej powierzchni, przezroczyste, o średnicy 80 mm, średnica wew. nóżki 22 mm |  |  | 2 |  |  | 2
Plastikowe zaciski na szlify NS 14/23 |  |  | 5 |  |  | 5
Plastikowe zaciski na szlify NS 19/26 |  |  | 5 |  |  | 5
Plastikowe zaciski na szlify NS 29/32 |  |  | 5 |  |  | 5
Probówka stożkowa do wirówki z PP, poj. 50 ml |  |  | 12op. x 50 szt. |  |  | 12op. x 50 szt.
Statyw do probówek z tworzywa PP, ilość stanowisk 55 |  |  | 2 |  |  | 2
Statywy na probówki PP do probówek Eppendorf 1,5ml, 20 miejsc numerowanych |  | 1 |  |  |  | 1
Statywy na probówki PP do probówek o śr. 13 mm, żółty, 90 miejsc |  | 5 |  |  |  | 5
Statywy na probówki PP do probówek o śr. 16 mm, biały, 60 miejsc |  | 5 |  |  |  | 5
Statywy na probówki PP do probówek o śr. 20 mm, niebieski, 40 miejsc |  | 5 |  |  |  | 5
Statywy na probówki PP do probówek o śr. 30 mm, 16 miejsc |  |  | 5 |  |  | 5
Strzykawki jednorazowe PP poj. 10 ml |  | 20 |  |  |  | 20
Strzykawki jednorazowe PP poj. 20 ml |  | 20 |  |  |  | 20
Szalka Petriego z tworzywa PS, bez napowietrzania, średnicy 92mm, wysokości 16mm - 20szt/op |  |  | 20szt |  |  | 1 op.
Tryskawka , 500ml |  | 10 | 10 |  |  | 20
Tryskawka do acetonu, 500ml |  |  | 2 |  |  | 2
Tryskawka PP z nadrukiem aceton, wąska szyja 250 ml, gwint 25, |  | 2 | 2 |  |  | 4
Tryskawka PP z nadrukiem metanol, wąska szyja 250 ml, gwint 25, |  |  | 1 |  |  | 1
Tryskawka PP z nadrukiem woda destylowana, wąska szyja 250 ml, gwint 25 |  |  | 2 |  |  | 2
Zawór 2 drożny z tworzywa PE/PP, do węża o średnicy 7mm |  |  | 3 |  |  | 3
Zawór 2 drożny z tworzywa PE/PP, do węża o średnicy 9mm |  |  | 3 |  |  | 3
Zawór 3 drożny z tworzywa PE/PP, do węża o średnicy 7mm |  |  | 3 |  |  | 3
Zawór 3 drożny z tworzywa PE/PP, do węża o średnicy 9mm |  |  | 3 |  |  | 3
Złączka do statywów, żeliwne ew stal |  |  | 5 |  |  | 5
Złączka do węży, redukcja 1,6-2,5 |  | 20 |  |  |  | 20
Złączka do węży, redukcja 1,6-4,0 |  | 20 |  |  |  | 20
Złączka do węży, redukcja 2,5-4,0 |  | 20 |  |  |  | 20
Woreczki z zamknięciem strunowym, 100x150mm opak 100szt, |  |  | 100szt/2 op. |  |  | 100szt/2 op.
Woreczki z zamknięciem strunowym, 120x180mm opak 100szt |  |  | 100szt/2op. |  |  | 100szt/2op.
Woreczki z zamknięciem strunowym, 150x250mm opak 100szt |  |  | 100szt/2op. |  |  | 100szt/2op.
Woreczki z zamknięciem strunowym, 200x250mm opak 100szt |  |  | 100szt/1op. |  |  | 100szt/1op.

## Drobny sprzęt
nazwa (opis) |  |  | ilość |  |  | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | %VAT | wartość brutto
| KCHO | KCHNAiŚ | KBiTB | KCHF | KBSiM
Bibuła chromatograficzna Whatman 1CHR |  |  | 1 |  |  | 1
Bibuła filtracyjna jakościowa, średnia arkusze 580x580mm |  | 2 | 5 |  |  | 7
Papierki wskaźnikowe uniwersalne 1-14 pH |  |  | 5 |  |  | 5
Parafilm M, szer. 50mm, dł. 75 m |  |  | 2 |  |  | 2
Biureta automatyczna Schillinga |  |  | 8 |  |  | 8
Czasze grzejne, do kolb o poj. 1000 ml |  |  | 4 |  |  | 4
Czasze grzejne, w obudowie z regulatorem mocy do kolb o pojemności 1000ml |  |  | 5 |  |  | 5
Elektroda pH dla pomiarów w skali półmikro i w substancjach półstałych (np.. ERH-12-6) |  | 4 |  |  |  | 4
Elektroda pH, HANNA ( np.. HI 1298, HI 1139) |  |  | 3 |  |  | 3
Filtry strzykawkowe, Nylon, wielkośc porów 0,45 μm |  | 100 |  |  |  | 100
Igły iniekcyjne typu Luer –Lock, długośc 30mm, grubośc zewn. 0,65mm, z nierdzewnej stali szlachetnej, autoklawowalne, z oszlifowaniem |  |  | 1op.(12szt) |  |  | 1op.(12szt)
Igły iniekcyjne typu Luer –Lock, długośc 60mm, grubośc zewn. 1mm, z nierdzewnej stali szlachetnej, autoklawowalne, z oszlifowaniem |  |  | 1op.(12szt) |  |  | 1op.(12szt)
Kabel do podłączania czasz grzejnych |  |  | 8 |  |  | 8
Kontroler mocy do kontroli temperatury płaszczy i czasz grzejnych |  |  | 2 |  |  | 2
Kontroler mocy elektromechaniczny kontroler do kontroli temp. płaszczy grzejnych, zasilanie 230V, 15 A, moc maks. 3450 W |  |  | 1 |  |  | 1
Łapa laboratoryjna do chłodnic czteropalcowa |  |  | 5 |  |  | 5
Łapa laboratoryjna z zaokrąglonymi szczękami, pokrytymi korkiem |  |  | 5 |  |  | 5
Łapa standardowa, końce pokryte korkiem, żeliwo, średnica 25 mm, typ 2 |  |  | 6 |  |  | 6
Łapa standardowa, końce pokryte korkiem, żeliwo, średnica 25 mm, typ 2 |  |  | 6 |  |  | 6
Łapy laboratoryjne do kolb |  |  | 5 |  |  | 5
Łącznik krzyżowy |  |  | 10 |  |  | 10
Łyżeczka do odczynników dwustronna , dł. 180 mm |  |  | 4 |  |  | 4
Łyżeczka do odczynników dwustronna, dł 150mm |  |  | 5 |  |  | 5
Łyżeczko-szpatułka, jeden koniec szpatułka, drugi mikrołyżeczka, dł 150 mm |  | 5 |  |  |  | 5
Membranowa pompa próżniowa, chemoodporna, o wydajności poniżej 1 m3/h, próżnia końcowa abs. 100 mbar, |  |  | 1 |  |  | 1
Mieszadełko cylindryczne Teflon 12 x 5 mm typ Disposable |  |  | 10 |  |  | 10
Mieszadełko cylindryczne Teflon 29 x 8 mm typ Octagonal |  |  | 10 |  |  | 10
Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE typ OVAL średnicy 12mm, długości 25mm |  |  | 3 |  |  | 3
Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE typ POLYGON , średnicy 6mm, długości 15mm, |  |  | 5 |  |  | 5
Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE typ POLYGON średnicy 7mm, długości 25mm, |  |  | 5 |  |  | 5
Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE typ POLYGON, średnicy 10mm, długości 35mm, |  |  | 4 |  |  | 4
Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE typ POLYGON, średnicy 7mm, długości 20mm |  |  | 8 |  |  | 8
Mieszadło mechaniczne, z grzaniem RET control/t, moc znamionowa silnika wejście/ wyjscie 16/9 W, zakres prędkości od 50 do 1700 obr./min, ogrzewanie do temperatury 340°C, materiał płyty z stali nierdzewnej, nadającej się do pracy bez kontroli, w zestawie z czujnikiem temp. Pt 1000 |  |  | 1 |  |  | 1
Obejma stalowa, szer. rozwarcia szczęk 10 do 16 mm |  |  | 5 |  |  | 5
Obejma stalowa, szer. rozwarcia szczęk 11 do 19 mm |  |  | 5 |  |  | 5
Obejma stalowa, szer. rozwarcia szczęk 8 do 12 mm |  |  | 5 |  |  | 5
Ociekacze PVC, do montażu na ścianie, z otworami do mocowania wymiennych kołków, ilość kołków 60 x 6mm - 10szt. 100x10mm – 39szt., 150x12mm – 4szt., szer. 500mm, dł. 500mm, |  |  | 1 |  |  | 1
Penceta, zaokrąglona na końcu, dł 13mm |  | 1 |  |  |  | 1
Penceta, zaokrąglona na końcu, dł 200mm |  | 1 | 2 |  |  | 3
Pierścień do statywów śred. 100 mm |  |  | 5 |  |  | 5
Pinceta metalowa, tępe końce, stal 18/10, dł. 200 mm |  |  | 1 |  |  | 1
Pinceta metalowa, ostre wygięte końce, stal 18/10, dł. 160 mm, |  |  | 1 |  |  | 1
Pipeta automatyczna 1- 10 ml |  |  | 1 |  |  | 1
Pipeta automatyczna 10 - 100 µl |  |  | 1 |  |  | 1
Pipeta automatyczna 100 - 1000 µl |  |  | 1 |  |  | 1
Pipeta automatyczna 1000 - 5000 µl |  |  | 2 |  |  | 2
Pompka do pipet |  |  | 5 |  |  | 5
Smar do szlifów |  |  | 1 |  |  | 1
Statywy filtracyjne, PP, wzmocnione włóknem szklanym na 2 lejki |  | 1 |  |  |  | 1
Stoper elektroniczny + bateria |  |  | 5 |  |  | 5
Sygnalizator przepływu z tworzywa SAN przezroczysty |  |  | 1 |  |  | 1
Szalki aluminowe do wagosuszarki śred. 100mm, wys. 7 mm |  | 2 |  |  |  | 2
Szczotka do mycia probówek |  |  | 5 |  |  | 5
Szczotki do mycia kolb |  |  | 5 |  |  | 5
Szczypce do tygli, dł 300 mm |  |  | 1 |  |  | 1
Szczypce do tygli, z rowkami, 18/10 STAL , długość 200 mm / 95 mm, |  |  | 1 |  |  | 1
Szpatułka dwustronna wąska, jeden koniec płaski, drugi płaski, zagięty, dł 150mm, szer. 4mm |  | 2 |  |  |  | 2
Szpatułka obustronna giętka, stal 18/10, dł. 180, 48 x 10 mm |  |  | 2 |  |  | 2
Szpatułka-łyżeczka, dł. 150mm, 18/10 stal, odporna chemikalia-płaska |  |  | 3 |  |  | 3
Taśma Teflonowa (PTFE TAPE), dł. 12m, szer. 12mm, grub. 0.1mm |  |  | 3 |  |  | 3
Uszczelki filtracyjne gumowe Guko śred górna 27mm |  | 1 |  |  |  | 1
Wąż silikonowy ciśnieniowy, średnica 5 / 15 mm, gr. ścianki 5 mm |  |  | 8m |  |  | 8m
Wąż silikonowy ciśnieniowy, średnica 7 / 15 mm, gr. ścianki 4 mm |  |  | 8m |  |  | 8m
Zacisk do węży, wzór Hofmanna |  |  | 2 |  |  | 2
Zawór regulacji próżni do membranowej pompy próżniowej, chemoodporny, z manualną kontrolą próżni |  |  | 1 |  |  | 1

## Środki ochrony
nazwa (opis) |  |  | ilość |  |  | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | %VAT | wartość brutto
| KCHO | KCHNAiŚ | KBiTB | KCHF | KBSiM
Okulary ochronne przezroczyste, ochrona przed promieniowaniem UV, odporne na zarysowania |  |  | 2 |  |  | 2
Okulary ochronne przyciemnione do hali wegetacyjnej, ochrona przed promieniowaniem UV, odporne na zarysowania, |  |  | 2 |  |  | 2
Rękawice lateksowe pudrowe, L (8-9), 100 szt. w op. |  |  | 2 |  |  | 2
Rękawice lateksowe pudrowe, S, opak. 100szt |  |  | 2 |  |  | 2
Rękawice lateksowe rozmiar M opak. 100szt |  | 5 | 2 |  |  | 7