





                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

 Specyfikacja techniczna klimatyzatora przenośnego (pompy ciepła)
KZ-371/163/12
	Lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*)

	1.
	     Typ, model, marka
	

	2.
	wydajność chłodzenia  - 3520 W
	

	3.
	  wydajność grzania  - ok. 3200 W, ,+/- 200 W
	

	4.
	typ grzania  - pompa ciepła
	

	5.
	napięcie zasilania  - 240 V/50 Hz
	

	6.
	filtr przeciwbakteryjny – tak
	

	7.
	automatyczna oczyszczanie – tak
	

	8.
	cyfrowy wyświetlacz – tak
	

	9.
	timer – tak
	

	10.
	typ kompresora – rotacyjny 
	

	11.
	funkcja odszraniania – tak
	

	12.
	 automatyczna kontrola temperatury – tak
	

	13.
	wymiary maks. 460x850x420 mm
	

	14.
	waga – maks. 32 kg.


	


Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                    osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.
PAGE  
1

