





                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

 Specyfikacja techniczna zestawu odsysającego do hodowli kultur komórkowych
KZ-371/159/12
	Lp.
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*)

	1.
	       Typ, model, marka
	

	2.
	membranowa pompa próżniowa o wydajności 11 l/min., ciśnienie końcowe próżni 133 mbar;
	

	3.
	butelka z tworzywa sztucznego, odporna na próżnię, autoklawowalna, poj. 4 l, z zamknięciem gwintowym i dwiema oliwkami do węży o średnicy wewn. 6 mm; 
	

	4.
	filtr bezpieczeństwa, hydrofobowy, przeznaczony do zatrzymywania bakterii i aerosoli;
	

	5.
	podstawa z uchwytami i mocowaniem na butelkę;
	

	6.
	wąż silikonowy o dł. 2 m, 10 x 6 mm (śr. wewn.), autoklawowalny;
	

	7
	dodatkowa butelka poj. 2l z zakrętką i oliwkami, autoklawowalna.


	


Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                    osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.
PAGE  
1

