





                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

 Specyfikacja techniczna wagi precyzyjnej
KZ-371/167/12
	Lp.
	parametry wymagane przez Zamawiającego
	urządzenie oferowane przez Wykonawcę (*)

	1.
	Obciążenie maksymalne
	210 g
	

	2.
	Obciążenie minimalne
	20 mg
	

	3.
	Dokładność odczytu
	1 mg
	

	4.
	Powtarzalność
	1 mg
	

	5.
	Liniowość
	(2 mg
	

	6.
	Zakres tary
	-210 g
	

	7.
	Czas stabilizacji
	2 s
	

	8.
	Dryft czułości
	2 ppm/(C w temperaturze + 15( - +35 (C
	

	9.
	Zakres temp. pracy
	+10(C - +40( C
	

	10.
	Wymiar szalki
	128(128 mm
	

	11.
	Komunikacja
	RS 232
	

	12.
	Zasilanie
	110 ( 230 V AC / 50 ( 60 Hz / 13,5 ( 16 

V DC / 1,1 A
	

	13.
	Kalibracja
	Wewnętrzna (automatyczna)
	

	13
	Wyświetlacz
	LCD (z podświetleniem)
	


Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………. .

.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                                                    osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.
PAGE  
1

