Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowania przetargowego na wykonanie, dostawę i montaż 12 stanowisk do Pracowni/Laboratorium Biofeedback

UWAGI OGÓLNE

- Wyposażenie stanowisk do Pracowni/Laboratorium Biofeedback  ma na celu prawidłową realizację projektów naukowo-badawczych i terapeutycznych, których podmiotami będą zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Każde stanowisko jest jednoosobowe. Obsługa i użytkowanie wyposażenia meblowego jest przewidziane dla jednej osoby (dziecka lub osoby dorosłej).

- Wyposażenie meblowe poza nielicznymi wyjątkami jak krzesła, fotele, drobny osprzęt zostało zaprojektowane na wymiar.

- Wszystkie pozycje wyposażenia ujęte w zestawieniu opisane zostały poniżej w 2 grupach oraz dołączone zostały wizualizacje stanowiska.

- Meble należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. Realizacja zamówienia dzieli się na kolejne etapy, z których każdy rozpoczyna się po zakończeniu etapu poprzedniego. Szczegółowa kolejność etapów:

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia, Wykonawca sporządzi inwentaryzację wyposażanych pomieszczeń, w celu ostatecznego dopasowania wymiarów zabudów meblowych do wymiarów pomieszczeń.

- Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atesty, próbki materiałów, wzory okuć meblowych oraz rysunki warsztatowe mebli z rozwiązaniami technicznymi do akceptacji, a także zaproponuje rozwiązania dotyczące tych punktów Opisu przedmiotu zamówienia, przy których znajduje się adnotacja "do akceptacji Zamawiającego". Potwierdzeniem spotkania i dotyczących go ustaleń będzie pisemne sprawozdanie podpisane przez strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Realizacja zamówienia

Po akceptacji zamawiającego (akceptacja potwierdzona protokołem), jakakolwiek zmiana w wyglądzie mebla wymaga kolejnej akceptacji zleceniodawcy (także potwierdzonej protokołem).

- Meble wykonane z płyt meblowych laminowanych należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości i kolorystyce podanej na rysunkach i w opisie.

- Wszystkie materiały użyte do produkcji mebli powinny posiadać stosowne atesty i certyfikaty potwierdzające wymaganą jakość zamówienia, które wybrany Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. Materiał do produkcji mebli musi znajdować się w Euroklasie A1, A2 lub B (zgodnie z klasyfikacją ogniową w zakresie reakcji na ogień), S1 lub S2 w zakresie wydzielania dymu oraz w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d1.

- Pojawiające się w opisie parametry techniczne mebli i wyposażenia należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego standardu i parametrów technicznych

- Całość zabudowy (pomijając fotele i krzesła) musi być wykonana w jednolitym, wybranym kolorze (dąb kanadyjski, buk mangfal, jabłoń twardzielowa).

W skład zabudowy meblowej (12 stanowisk) wchodzi:

- Stanowiska z przeznaczeniem do badań grupowych (sztuk 9)

| Lp. | Nazwa elementu zabudowy | Charakterystyka ogólna | Opis szczegółowy | Sztuk (razem w 9. stanowiskach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boks | A.1. | A.VI | 9 |
| 2. | Blat roboczy/biurko | A.2 | A.I | 9 |
| 3. | Kontener pod blat roboczy/biurko | A.2 | A.II | 9 |
| 4. | Fotel dla osoby badanej | A.3 | A.IV | 9 |
| 5. | Krzesło ze składanym pulpitem | A.3 | A.III | 9 |
| 6. | Zintegrowane z boksami oświetlenie | A.4 | A.V | 9 |

- Stanowiska z przeznaczeniem do badań indywidualnych i grupowych (sztuk 3)

| Lp. | Nazwa elementu zabudowy | Opis szczegółowy | Sztuk (razem w 3. stanowiskach) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Biurko dla terapeuty | B.I | 3 |
| 8. | Kontener pod blat roboczy/biurko (dla terapeuty) | B.II | 3 |
| 9. | Blat roboczy/biurko dla osoby badanej | B.III | 3 |
| 10. | Fotel dla osoby badanej | B.IV | 3 |
| 11. | Fotel dla terapeuty | B.V | 3 |

A. Charakterystyka stanowisk z przeznaczeniem do badań grupowych sztuk 9 dla:

Zestawu z 2-kanałowym koderem/głowicą ProComp 2 wraz z zestawem czujników

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Każde stanowisko użytkowane będzie przez 1 osobę. W skład pojedynczego stanowiska wchodzi:

A.1. Obudowa stanowiska.

Boks o wymiarach 141-150cm szer. X  140-150 cm gł.

Obudowany z trzech stron na wysokość 160cm

Konstrukcja boksu  musi umożliwiać łączenie boksów w szeregi

Materiały użyte do budowy boksów są wytrzymałe, łatwo zmywalne i nie niszczą się pod wpływem środków czyszczących

W obudowie zawarte są rozwiązania umożliwiające bezpieczne użytkowanie wyposażenia stanowiska (zabezpieczenie okablowania, brak ostrych krawędzi, stabilność,)

Obudowa umożliwia zamontowanie zintegrowanego oświetlenia, z bezpiecznie wyprowadzonym zasilaniem.

Z boksów należy wyprowadzić kable zasilające o długości umożliwiającej ich bezpośrednie podłączenie do gniazd zasilających znajdujących się w pracowniach 1001 i 1002 (długość kabli zasilających należy oszacować w czasie inwentaryzacji wyposażanych pomieszczeń — max. 600 cm).

Przestrzeń między obrzeżami biurka a ściankami boksu może wynosić najwyżej 1 cm

Waga kompletnego, pojedynczego boksu – nie więcej niż 60 kg

Wymagany jest prosty montaż i demontaż pojedynczego boksu (rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego)

Stabilność boksu nie może wynikać z przymocowania boksu na stałe do konstrukcji pomieszczenia

Wymagane jest wykonanie obudowy boksu wg jednego z poniższych opisów (wymagany jest wybór jednej z opisanym form realizacji boksów, niedopuszczalne jest wykonanie części boksów wg jednego opisu, a części wg drugiego):

Opis a.

Materiał obudowy stanowiska: płyta meblowa, o max. grubości 28 mm, gwarantująca stabilność obudowy i bezpieczeństwo jej użytkowania.

Opis b.

Materiał obudowy stanowiska: wykonany z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowany proszkowo na srebrny (próbki koloru do akceptacji).

A.2. Blat roboczy/biurko z kontenerem

a. odpowiadający szerokości stanowiska (140-149 cm) nieruchomy blat roboczy/biurko o regulowanej wysokości od 650 mm do min. 1300 mm (inny zakres regulacji tylko do akceptacji Zamawiającego); blat o głębokości standardowej 60-80 cm. Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu elektrycznego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 650 do min. 1300 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się w boksie. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka.

b. szafka/kontener (mobilne) z trzema szufladami, zabezpieczona zamkiem z kluczem

W elementach pkt. 2 a-b muszą być zawarte rozwiązania gwarantujące bezpieczne użytkowanie wyposażenia stanowiska (zabezpieczenie okablowania, brak ostrych krawędzi, stabilność).

A.3. Fotel i krzesło biurowe

Przyporządkowane do stanowiska:

a. fotel dla osoby badanej

# Fotel masujący wypoczynkowy z masażem i ogrzewaniem

Stopa z naturalnego drewna

c. krzesło biurowe dla prowadzącego badania;

- materiał: niepalny, o wysokiej odporności na zabrudzenia (do akceptacji zamawiającego);

- kolorystyka materiału fotela: ciemny szary lub brąz

- krzesło zawiera wysuwany, składany blat

A.4. Oświetlenie

- indywidualne oświetlenie pojedynczego stanowiska, zintegrowane z jego obudową w części bocznej  umieszczone na wysięgniku;

- uwzględniające możliwość indywidualnego zaświecania i gaszenia

- dające możliwość regulowania natężenia oświetlenia

- umożliwiające regulację kąta padania światła

- źródło światła ciepłego, zapewniające komfort oświetlenia

OPIS SZCZEGÓŁOWY

A.I. Biurko z regulacją wysokości – sztuk 9

A.I.1.Parametry biurka:

A.I.1.1.Biurko o wymiarach:

szerokość: 1400-1490

głębokość: 600-800

wysokość: regulowana od 650 do min. 1300

Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu elektrycznego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 650 do min. 1300 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się w boksie. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.I.1.2. Płyta biurka:

Płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski/buk mangfal/jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek 			Zdjęcie  ma charakter

poglądowy

A.I.1.3. Stelaże

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe z pionowym kanałem kablowym w nogach,

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Zdjęcie  ma charakter poglądowy (zdjęcie biurka nieznajdującego się w boksie)

A.II. Kontener 3-szufladowy - szt. 9

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: wieniec górny i front

dąb kanadyjski, buk mangfal, jabłoń twardzielowa

boki: szary

Zdjęcia powyżej  i poniżej mają charakter poglądowy

A.III. Krzesło ze składanym pulpitem – sztuk 9

Krzesło ma charakter dostawny do biurek.  Krzesła z atestami wytrzymałościowymi na stelażu metalowym. W krzesłach brak widocznych elementów montażowych (śrub) od strony siedzącego. Połączenia elementów stelaża – spawane. Kolorystyka tapicerek foteli i krzeseł do ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

A.III .1. Parametry krzesła:

wysokość siedziska:	45-48 cm

szerokość siedziska:	45-47 cm

głębokość siedziska:	40-42 cm

podstawa:	ze stali lakierowanej proszkowo kolor

aluminium

szerokość:	53-54 cm

głębokość:	40-43 cm

wysokość oparcia:	35-37 cm

pulpit:	z bukowej sklejki, 37,5 x 27,5 cm

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.III .2. Parametry tapicerki:

## Materiał i kolor:

## Kolor: ciemny szary lub brąz

## Materiał: oban

## skład: 100% polyolefin,
ścieralność: 40 000 cykli Matindale'a,

## atest niepalności,

## atest higieniczny PZH

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.III .3. Parametry składanego pulpitu:

- dla praworęcznych

- z bukowej sklejki

Wymiary pulpitu: 37,5 x 27,5 cm

A.IV. Fotel dla osoby badanej - sztuk 9
Funkcja masażu + OGRZEWANIE:
- 8 punktów masażu (6 w fotelu i 2 w podnóżku)

- do wyboru 5 programów masażu

- 2 stopnie natężenia masażu

- 4 automatyczne programy do masażu grzbietu, pośladków oraz ud

- możliwość manualnego wybierania stref do masowania

- fotel wyposażony w ogrzewanie 
- zasilany bezpośrednio z sieci 230V za pomocą zasilacza

Dane techniczne:
Wykonany z bardzo dobrej jakościowo skóry ekologicznej

Stopa z naturalnego drewna 
Stopa na obrotowej szynie

Barwa skóry: czarny
Barwa drewna: mahoń
Wymiary:
- siedziska: 50 x 52 cm
- wymiary oparcia: B 62 x H 73 cm
- wysokość siedziska:~ 38 cm
- wysokość podłokietników liczona od ziemi: H 52 cm
- szerokość podłokietników 14 cm

Maksymalne obciążenie: 160 kg
Płynna bezstopniowa regulacja kąta siedzenia od pionowej do prawie leżącej
6-cio stopniowa regulacja podnóżka

Zdjęcie ma charakter poglądowy

A.V. Oświetlenie boksu – sztuk 9

1. Oświetlenie ma charakter lampy naściennej, umocowanej

na ruchomym wysięgniku.

2. Lampa przytwierdzona do ścianki bocznej prawej na wysokości 150 cm

3. Posiada indywidualny włącznik/wyłącznik

4. Wyposażona w ściemniacz

5. Lampa jest wykonana z metalu i szkła.

6.  Wymiary: wys. 250-270mm, szer. 100-120mm,  gł. 340mm

7. Źródło światła – żarówka halogenowa, trzonek G9 max moc 1x60W

8. Kolor elementów metalowych: aluminium/satyna

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

A.VI. Parametry pojedynczego boksu

Boks ma charakter stacjonarny, niezależny od innych przedmiotów oraz mebli. Pojedynczy boks składa się ze ścianki czołowej i 2 ścianek bocznych- prawej i lewej.

Boks jest o wymiarach 141-150cm szer. X  140-150 cm gł.

Obudowany z trzech stron na wysokość 160cm

Konstrukcja boksu  musi umożliwiać łączenie boksów w szeregi

Z boksów należy wyprowadzić kable zasilające o długości umożliwiającej ich bezpośrednie podłączenie do gniazd zasilających znajdujących się w pracowniach 1001 i 1002 (długość kabli zasilających należy oszacować w czasie inwentaryzacji wyposażanych pomieszczeń).

Przestrzeń między obrzeżami biurka a ściankami boksu może wynosić najwyżej 1 cm

Waga kompletnego, pojedynczego boksu – nie więcej niż 60 kg

Wymagany jest prosty montaż i demontaż pojedynczego (rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego)

Stabilność boksu nie może wynikać z przymocowania boksu na stałe do konstrukcji pomieszczenia

Wymagane jest wykonanie obudowy boksu wg jednego z poniższych opisów :

Opis a.

Materiał obudowy stanowiska: płyta meblowa, o max. grubości 28 mm, gwarantująca stabilność obudowy i bezpieczeństwo jej użytkowania.

Wszystkie krawędzie oklejone odporną na uszkodzenia okleiną PCV-ABS.

Opis b.

Materiał obudowy stanowiska: wykonany z profili aluminiowych anodowanych (kolor srebrny mat) lub malowany proszkowo na srebrny (próbki koloru do akceptacji);

- ścianki boksów wypełnione pleksją lub PVC kolor ivory (próbka koloru do akceptacji);

- wypełnienie: matowe i nieprzezroczyste.

RYSUNKI POGLĄDOWE

Rysunek poglądowy boksu wraz z zabudową (wersja boksu zbudowanego z płyty meblowej)

Rysunek poglądowy zabudowy boksu bez krzesła i fotela (wersja boksu zbudowanego z płyty meblowej)

B. Charakterystyka stanowisk z przeznaczeniem do badań indywidualnych i grupowych sztuk 3:

B.I. Biurko dla terapeuty -  szt.3

B.I.1. Parametry biurka:

Wymiary:

szerokość: 1400 mm

głębokość: 600-800 mm

wysokość: 740 mm

Płyta biurka: płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski, buk mangfal, jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.I.2.Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Metalowe

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.II. Kontener 3-szufladowy - szt. 3

1.Kontener 3-szufladowy min. 430x540x580h do 434x600x630h

2. Kontener mobilny, z kółkami blokującymi

3. Grubość płyt: wieńce 25mm; plecy 18mm; wkłady płytowe gr. 12mm,

4. Dno szuflad płyta HDF

5. Kontener zamykany indywidualnym kluczykiem, centralny zamek

6. Kolor: dąb kanadyjski, buk mangfal, jabłoń twardzielowa

B.III. Biurko dla osoby badanej z regulacją wysokości – szt. 3

B.III.1.Parametry biurka:

1.1.Biurko o wymiarach:

szerokość: 800-1200 mm

głębokość: 600-800 mm

wysokość: regulowana od 650 do min. 1300 mm

Wymagana jest regulacja wysokości blatu biurka za pomocą mechanizmu elektrycznego, umożliwiającego płynną zmianę wysokości biurka w przedziale od 650 do min. 1300 mm, przy czym wymaga się, by obsługa regulacji wysokości biurka była na tyle łatwa, by mogła ją obsługiwać jedna osoba znajdująca się przy biurku. Nie dopuszcza się regulacji wymagających wykręcania i wkręcania śrub w stojaki biurka.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.III.2. Płyta biurka:

Płyta melaminowa

Kolor dąb kanadyjski, buk mangfal, jabłoń twardzielowa

Grubość płyt:

Gr 28 mm – blaty biurek

Obrzeże PCV

B.III.3. Stelaże

Elementy Metalowe RAL 9006

Kolor aluminium

Malowane proszkowo

Cecha charakterystyczna stelaża tłoczona stopa dolna.

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

Kolor stelaży:

Zdjęcie  ma charakter poglądowy

B.IV. Fotel dla osoby badanej - szt. 3

Funkcja masażu + OGRZEWANIE:
- 8 punktów masażu (6 w fotelu i 2 w podnóżku)

- do wyboru 5 programów masażu

- 2 stopnie natężenia masażu

- 4 automatyczne programy do masażu grzbietu, pośladków oraz ud

- możliwość manualnego wybierania stref do masowania

- fotel wyposażony w ogrzewanie 
- zasilany bezpośrednio z sieci 230V za pomocą zasilacza

Dane techniczne:
Wykonany z bardzo dobrej jakościowo skóry ekologicznej

Stopa z naturalnego drewna 
Stopa na obrotowej szynie

Barwa skóry: czarny
Barwa drewna: mahoń
Wymiary:
- siedziska: 50 x 52 cm
- wymiary oparcia: B 62 x H 73 cm
- wysokość siedziska:~ 38 cm
- wysokość podłokietników liczona od ziemi: H 52 cm
- szerokość podłokietników 14 cm

Maksymalne obciążenie: 160 kg
Płynna bezstopniowa regulacja kąta siedzenia od pionowej do prawie leżącej
6-cio stopniowa regulacja podnóżka

Zdjęcie ma charakter poglądowy

B.V. Fotel dla terapeuty – szt.3

Wykonany z wysokogatunkowej skóry ekologicznej

Stopa oraz podłokietniki z prawdziwego drewna - podstawa wzmacniania stalowym szkieletem
Wysokie oparcie z zagłówkiem
Amortyzator gazowy
Barwa: beżowy
Wymiary:
- siedziska: 55 cm x 52 cm (szerokość x głębokość)
- wymiary oparcia: 56 cm x 77 cm (szerokość x wysokość)
- wysokość siedziska: od ~ 46 cm do ~ 56 cm
- wysokość podłokietników: od ~ 67 cm do ~ 77 cm
Długość kabla do pilota: 60 cm
Waga fotela: 24 kg
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Bezstopniowa regulacja wysokości dzięki dźwigni pod siedziskiem
Mechanizm bujania TILT dostosowywany do ciężaru ciała
Masywna 5-ramienna stopa z prawdziwego drewna
Certyfikaty: SGS, CE & ROHS, GS, TUV

Funkcja masażu wibracjami:
- 5 punktów wibracyjnych
- do wyboru 9 programów masażu
- 3 stopnie natężenia masażu
- automatyczny program do masażu grzbietu oraz pośladków
- możliwość manualnego wybierania stref do masowania

Funkcja ogrzewania w odcinku lędźwiowym.

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy