[image: image1.jpg]PROGRAM jj UNIA EUROPEJSKA

REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ

) ) : . ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Slaskie.
Pozytywna energia





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Częstochowa, dnia 23.01.2013 r.
Postępowanie TZ-371/5/13
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
DOSTAWA MEBLI – 12 STANOWISK

DLA LABORATORIUM BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH BIOFEEDBACK

W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 13/15 W CZĘSTOCHOWIE
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie nr 1 

Czy wymagane przez Zamawiającego Certyfikaty: SGS, CE & ROHS, GS, TUV dla foteli terapeutycznych mogą być zastąpione certyfikatem CE. ?

Odpowiedź zamawiającego:

Tak.
Pytanie nr 2 

Z boksów należy wyprowadzić kable zasilające o długości umożliwiającej ich bezpośrednie podłączenie do gniazd zasilających znajdujących się w pracowniach 1001 i 1002 (długość kabli zasilających należy oszacować w czasie inwentaryzacji wyposażanych pomieszczeń).
Proszę o określenie sposobu oczekiwanego przez Zamawiającego prowadzenia  i zabezpieczenia kabli elektrycznych.

Odpowiedź zamawiającego:

Kabel ma być wyprowadzany z boksu i jego długość winna być adekwatna do odległości od gniazda zasilającego do boksu (zgodnie z SIWZ maksymalna długość kabla 600 cm). Kabel powinien być prowadzony i zabezpieczony przed nieumyślnym uszkodzeniem w sposób zgodny z polskimi normami branżowymi z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.
KANCLERZ

     mgr Mariola Ptaszek

[image: image1.jpg]