Postępowanie nr TZ-371/11/13

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

DOSTAWA URZĄDZEŃ (ZABAWEK) DO POBIERANIA IMPUSÓW CZYNNOŚCI MÓZGU (12 SZT.)

ORAZ SŁUCHAWEK (16 SZTUK) W RAMACH PROJEKTU PN. „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE LABORATORIUM BADAŃ EKSPERYMANTALNYCH BIOFEEDBACK W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 13/15 W CZĘSTOCHOWIE”

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

Urządzenia do pobierania impulsów (6 sztuk): Star Wars Science - Force Trainer (zabawka produkcji Uncle Milton Industries) lub produkt równoważny o następujących parametrach: - śledzenie czynności elektrycznej mózgu przy użyciu łatwo nakładającego się na głowę czepka nie wymagającego użycia past przewodzących (tak zwane „suche” EEG) - sterowanie poruszającą się kulą za pomocą pomiaru częstotliwości fal mózgowych - kula znajdująca się w przezroczystej pionowo postawionej tubie unosi się wraz ze zwiększeniem koncentracji osoby trenującej, a opada przy zaniku koncentracji - bezprzewodowa komunikacja między nakładanym na głowę czepkiem, a urządzeniem z kulą - brak przewodów łączących czepek z urządzeniem unoszącym kulę Zdjęcie ma charakter poglądowy Urządzenia do pobierania impulsów (6 sztuk): Mindflex Game (zabawka firmy Mattel) lub produkt równoważny o następujących parametrach: - śledzenie czynności elektrycznej mózgu przy użyciu łatwo nakładającego się na głowę czepka nie wymagającego użycia past przewodzących (tak zwane „suche” EEG – czujniki na czoło i płatki uszu) - sterowanie poruszającą się kulką za pomocą pomiaru częstotliwości fal mózgowych - kulka znajdująca się na okrągłym torze wyposażonym w pętle, przejścia i inne utrudnienia, unosi się wraz ze zwiększeniem koncentracji osoby trenującej, a opada przy zaniku koncentracji, dodatkowo porusza po okrągłym torze, co umożliwia znajdujące się w obudowie pokrętło - bezprzewodowa komunikacja między nakładanym na głowę czepkiem, a urządzeniem z kulą - brak przewodów łączących czepek z urządzeniem unoszącym kulę - możliwość konfiguracji nowego toru przeszkód - estetyczna obudowa nie zawierająca ostrych krawędzi Zdjęcie ma charakter poglądowy Słuchawki stereo – ilość 16 sztuk Słuchawki stereo z mikrofonem przewodowe nauszne zapewniające wysoką redukcję dźwięków z otoczenia – 1,5 m o maksymalnej mocy wejściowej 1.000mW. Pasmo przenoszenia wynosi 20-20000 Hz, czułość 101 db/mW, a impedancja 35 ohm. Posiadają kabel o długości 1,5 m zakończony pozłacaną wtyczką 3,5 mm