Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPRZETU LABORATORYJNEGO

W POSTĘPOWANIU NR TZ-371/15/13

Zadanie nr 1

MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z GRZANIEM – 2 SZTUKI

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowane mieszadła/należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Cyfrowy wskaźnik temperatury zadanej i prędkości obrotowej |  |
| 3. | Elektroniczna regulacja prędkości od 100 do 1400 obr./min z dokładnością 2% i temperatury od 20 do 300°C |  |
| 4. | Obwód bezpieczeństwa wyłączający grzanie automatycznie gdy temperatura płyty przekroczy ustawioną temperaturę o 25°C |  |
| 5. | Niezależny przycisk włączający grzanie zapobiegający przypadkowemu włączeniu tej funkcji |  |
| 6. | Maksymalna objętość mieszanej cieczy: 20l |  |
| 7. | Płyta grzejna wykonana z siluminu z powłoką ceramiczną |  |
| 8. | Średnica płyty grzejnej: 145 mm |  |
| 9. | Możliwość podłączenia zewnętrznego termometru |  |

Zadanie nr 2

KOMORA BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKA LABORATORYJNA) – 1 SZTUKA

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowana suszarka/należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Regulator PID |  |
| 3. | Pojemność: 75l |  |
| 4. | Grawitacyjny obieg powietrza |  |
| 5. | Nastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C |  |
| 6. | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie 0,2°C |  |
| 7. | Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła |  |
| 8. | Możliwość zapamiętania 1 programu czasowo-temperaturowego |  |
| 9. | Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |
| 10. | Autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy |  |
| 11. | Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy |  |
| 12. | Inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury |  |
| 13. | Komora i półki z blachy nierdzewnej |  |
| 14. | Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo |  |
| 15. | Ilość półek – 4 |  |
| 16. | 4 Kominki wentylacyjne |  |

Zadanie nr 3

STACJONARNY pH METR LABORATORYJNY Z SONDĄ TEMPERATURY I ELEKTRODĄ

– 1 SZTUKA

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany pH metr/należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| 2. | Zakres: -2,000 do 16,000 pH |  |
| 3. | Rozdzielczość: 0,001 pH |  |
| 4. | Dokładność: ±0,002 pH |  |
| 5. | Temperatura: -20°C do 120°C, rozdzielczość 0,1°C, dokładność ±0,2°C |  |
| 6. | Jednoczesne wyświetlanie pH (lub mV) i temperatury |  |
| 7. | Kalibracja automatyczna w 5 punktach z 7 zapamiętanymi buforami kalibracyjnymi |  |
| 8. | Automatyczna kompensacja temperatury |  |
| 9. | Zapamiętywanie na żądanie do 500 pomiarów |  |
| 10. | Calbration Check : automatyczna kontrola stanu elektrody |  |
| 11. | W zestawie: uchwyt do elektrod, sonda temperatury, elektroda, roztwór elektrolityczny, roztwory buforowe: o pH 4,01 i pH 7,01, zasilacz sieciowy |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy