Częstochowa, dnia 19.02.2013r.

Postępowanie nr TZ-371/15/13
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytania dotyczące zadania nr 2: KOMORA BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKA LABORATORYJNA) – 1 SZTUKA

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność komory roboczej 70 l ?
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 21 dni
Pytania dotyczące zadania nr 4: TERMOMETRY I CYLINDRY

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 21 dni? 

Jakie ma być wypełnienie w przypadku termometrów o zakresie 0-50st.C ?
Odpowiedzi Zamawiającego:

· Z uwagi na specyfikę prowadzonych badań Zamawiający nie dopuszcza pojemności komory roboczej 70 l. 

Wymagana jest pojemność zgodna ze SIWZ, tj. 75l.
· Wypełnienie termometrów o zakresie 0-50st.C – toulen

· Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań objętych przetargiem  do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2013 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:40.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału matematyczno Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 Postępowanie nr TZ-371/15/13

Nie otwierać przed dniem 25.02.2013 godziną 09:40

KANCLERZ

      mgr Mariola Ptaszek

