Częstochowa, dnia 28.03.2013r.

Postępowanie nr TZ-371/37/13
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach zewnętrznych 1700 x 1470 x 785 mm?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.
KANCLERZ

      mgr Mariola Ptaszek

