Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

DOSTAWA SZKŁA LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

POSTEPOWANIE NR TZ-371/41/13

| L.p. | Nazwa asortymentu | Parametry | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto PLN/ za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto PLN /kol. 5 x kol.6/ | Wartość brutto PLN /kol. 8 + VAT/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Korek szklany | szkło borokrzemianowe 3.3; jasne; szlif 19/26 NS, zgodne z DIN 12252; dolna część korka typu "drip-tip"; sześciokątny kształt główki . | 1 szt | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Kolba okrągłodenna, | szkło typu DURAN; poj. 50 ml, średnica zewn. 51 mm; szlif NS 14/23; zgodne z normą DIN 4797; zbieżność stożka 1:10. | 1 szt | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Kolba okrągłodenna, | szkło typu DURAN; poj. 100 ml; średnica zewn. 64 mm; szlif NS 14/23; zgodne z normą DIN 4797; zbieżność stożka 1:10. | 1 szt | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Kolba okrągłodenna 3-szyjna, | szkło typu DURAN; poj. 100 ml; szlif szyjki środkowej 29/32 NS; szlif szyjek ukośnych NS 14/23; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 15°. | 1 szt | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Kolba okrągłodenna 3-szyjna, | szkło typu DURAN; poj. 50 m; szlif szyjki środkowej 19/26 NS; szlif szyjek ukośnych NS 14/23; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 15°. | 1 szt | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | szkło typu DURAN; poj. 100ml; szlif szyjki środkowej 14/23 NS; szlif szyjki ukośnej 14/23 NS; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka i jedna szyjka boczna umieszczone pod kątem 20°. | 1 szt | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | szkło DURAN; poj. 50ml; szlif szyjki średnica 14/23, szlif szyjki ukośnej 14/23 NS; zgodne z normą DIN 12394; centralna szyjka i jedna szyjka boczna umieszczone pod kątem 20°. | 1 szt | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki, | szkło typu DURAN; szkło typu I/neutralne zgodnie z klasyfikacja USP, EP i JP; z obrzeżem; średnica 16mm; wysokość 160mm; gr. 1,0 - 1,2mm; wytrzymałe mechanicznie i odporne na zmiany temperatury; można sterylizować w autoklawie. | 100 szt/opak. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Zlewki, | szkło borokrzemianowe 3.3; poj. 1000 ml; niskie; średnica zewn. 105 mm; wysokość 145 mm; zgodne z normami DIN 12 331 i ISO 3819. | 10 szt/opak. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Złączka redukcyjna, | szkło typu DURAN: ze szlifem stożkowym 14/23 NS i przyłączem do węża o średnica 10 mm; kolanko, z zaworem; średnica wewn. otworu 2.5 mm. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Złączka redukcyjna, | szkło typu DURAN; ze szlifem stożkowym 14/23 NS i przyłączem do węża o średnica 10 mm; kolanko, bez zaworu; średnica wewn. otworu 2.5 mm. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Złączka redukcyjna, | szkło typu DURAN; ze szlifem stożkowym 24/29 NS i przyłączem do węża o średnica 10 mm; kolanko, bez zaworu; średnica wewn. otworu 2.5 mm. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Złączka redukcyjna, | szkło typu DURAN; ze szlifem stożkowym 29/32 NS i przyłączem do węża o średnica 10 mm; kolanko, bez zaworu; średnica wewn. otworu 2.5 mm. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Wkład do eksykatora, | Porcelanowy; średnica 235mm; DN 250 | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Rurka na środki suszące | szkło typu DURAN; ukośne 75°; szlif stożkowy 14/23 NS. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Lejek filtracyjny | szkło sod.-wapn.; z krótką rurką ssącą; średnica 100 mm, wysokość 180 mm; do filtrów o średnicy 150 do 185 mm. | 1 szt | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Złączka redukcyjna, ze szlifem; | szkło typu DURAN ; szlif 29/32 NS, szlif stożkowy 14/23 NS. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełko zegarkowe, | szkło sod.-wapn.; średnica 60 mm. | 1 szt | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełko zegarkowe, | szkło sod.-wapn.; średnica 80 mm. | 1 szt | 3 |  |  |  |  |
| 20. | Butla, z nakręcaną zakr. z PP; | szkło typu DURAN, poj. 500ml; średnica zewn. 86mm; wysokość z zakr.181mm; gwint 45 GL; temp. maks. 140°. | 1 szt | 7 |  |  |  |  |
| 21. | Butle, z nakręcaną zakr. z PP; | szkło borokrzemianowe 3.3; poj. 100 ml, średnica zewn. 56 mm; wysokość 105 mm, gwint 45 GL | 10 szt/opak. | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Butle, z nakręcaną zakr. z PP; | szkło borokrzemianowe 3.3; Poj. 250 ml: średnica zewn. 70 mm; wysokość 143 mm; gwint 45 GL. | 10 szt/opak. | 5 |  |  |  |  |
| 23. | Butle, z nakręcaną zakr. z PP; | szkło borokrzemianowe 3.3; Poj. 500 ml; średnica zewn. 86 mm; wysokość 182 mm; gwint 45 GL. | 10 szt/opak. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Butle, z nakręcaną zakr. z PP; | szkło borokrzemianowe 3.3; Poj. 1000 ml; średnica zewn. 101 mm; wysokość 230 mm; gwint 45 GL. | 10 szt/opak. | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Słój, | szkło sod.-wapn.; jasny; poj.30 ml; średnica 36 mm; wysokość 68 mm, gwint 32 GL. | 1 szt | 30 |  |  |  |  |
| 26. | Słój, | szkło sod.-wapn.; jasny; poj.50 ml; średnica 44mm; wysokość 75 mm; gwint 32 GL. | 1 szt | 30 |  |  |  |  |
| 27. | Zakrywka do słoi, PP; | gwint 32 GL. | 1 szt | 65 |  |  |  |  |
| 28. | Statywy na pipety | wykonane z tworzywa sztucznego; białe; stabilne. na 6 pipet; utrzymują pipety w ergonomicznej pozycji, ułatwiającej użytkowanie; dostosowane do wszystkich rodzajów pipet. | 1 szt | 1 |  |  |  |  |
| 29. | Nasadka destylacyjna | szlif stożkowy 14/23 NS; forma prosta. | 1 szt | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Probówki hodowlane | szkło sod.-wapn., z nakręcaną zakrywką z tworzywa; poj. 15 ml; średnica 27mm. | 100 szt/opak. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Probówki hodowlane | szkło sod.-wapn., z nakręcaną zakrywką z tworzywa; poj. 20 ml średnica 27mm. | 100 szt/opak. | 2 |  |  |  |  |
| 32. | RAZEM NETTO/BRUTTO RAZEM NETTO: suma wartości netto całego asortymentu RAZEM BRUTTO: razem netto + podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………….

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy