Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPRZETU LABORATORYJNEGO

W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/60/13

MIESZADŁO MAGNETYCZNE BEZ GRZANIA- 2 SZTUKI

| L.p. | Parametry i wymagania Zamawiającego | Parametry i właściwości oferowanego urządzenia /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
|  | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
|  | Liczba stanowisk: 1 |  |
|  | Łatwy w odczycie wyświetlacz cyfrowy do ustawiania prędkości i mocy |  |
|  | Praca w zakresie temperatur: od -10 do +40°C |  |
|  | Praca w wilgotności: do 95% |  |
|  | Silnik: krokowy |  |
|  | Maks. obj. mieszanej cieczy (H2O): 5000ml |  |
|  | Wyświetlacz prędkości: Cyfrowy |  |
|  | Zakres prędkości: 5 do 250 obr./min |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 200 x 250 x 40 mm |  |
|  | Obudowa: Stal nierdzewna |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: IP 64 |  |
|  | Wymagane zasilanie: 230V |  |
|  | Moc: 6W ( skala 10-stopniowa) |  |
|  | Waga: 3-4 kg |  |
|  | Mieszadło musi spełniać następujące funkcje: delikatne i równomierne mieszanie hodowli komórkowych z małą prędkością (bez szarpnięć) |  |
|  | brak emisji ciepła |  |
|  | możliwość pracy w warunkach dużej wilgotności (95%) |  |
|  | budowa ze stali nierdzewnej umożliwia proste czyszczenie oraz dużą odporność |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy