Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1. Akcesoria do pipet automatycznych

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki do pipet HTL, niesterylne, poj. 5000µl – opak. 150 szt. | 1 op. | ……………… za op. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet HTL, niesterylne, poj. 1000µl – opak. 1000 szt. | 1 op. | ……………… za szt. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu makro poj. 1000-5000 μl, pasujące do pipet firmy HTL, optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy, ze znacznikami umieszczonymi na końcówce, dzięki którym można zidentyfikować ilość pobranej cieczy, opak. 250 szt. | 4 op. | ……………… za op. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem poj. 100-1000 μl, pasujące do pipet firmy HTL, optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy, w pudełkach (statywach) po 100 szt. | 4 op. | ……………… za op. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet OMNITIP 100 –1000 µl niebieskie, długość 84mm – opak. 250 szt. | 5 op. | ……………… za op. |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet OMNITIP 1 – 200 µl, żółte, długość 50mm – opak. 1000 szt. | 3 op. | ……………… za op. |  |  |  |
|  | ## RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2. Materiały do sączenia

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sączki jakościowe średnie fi 90 mm pakowane po 100 szt | 2 opak. | …………… za op. |  |  |  |

Zadanie nr 3. Materiały do filtracji strzykawkowej

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. X ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry strzykawkowe, niesterylne, Nylon; średnica 25mm; 0,45 m | 100 szt. | …………… za szt. |  |  |  |

#### Zadanie nr 4. Materiały laboratoryjne I

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki jednorazowe z korkiem jałowe – opak. 50 szt. | 1 op. | …………… za op. |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu: 90x14mm –aseptyczne, bez wentylacji | 5400 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Ezy z oczkiem o poj. 1 μl i igła, o dł ~200 mm, żółte, z tworzywa AS opak. 20 sztuk | 50 op. | …………… za op. |  |  |  |
|  | Ezy z oczkiem 10 μl, opak. 20 szt. | 20 op. | …………… za op. |  |  |  |
|  | Probówka PP stożkowa typu FALCONE 15ml z PP stożkowa sterylna 17x120mm autoklawowana | 200 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałka: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne – opak. 250 szt. | 1 op. | …………… za op. |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 5. Materiały laboratoryjne II

| L.p.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki wirówkowe PP 50ml, Probówki wirówkowe przejrzyste o wysokiej odporności chemicznej. Wykonane z PP. Z precyzyjną, dobrze widoczną skalą i białym polem do opisu, Możliwość wirowania: do 9400 x g, Odporność temperaturowa: od -196°C do +121°C | 1000 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Probówki o poj. 7 ml, okrągłodenne, z kołnierzem, opak. 200szt. | 2 op. | …………… za op. |  |  |  |
|  | Probówki z podziałką: 0.5, 2.5 i 5 ml, kołnierzem i korkiem, o poj. 5 ml (±1ml) sterylne, wykonane z PS (wymiary 12x92 mm) | 200 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Pojemnik z PP zakręcany z szeroka szyjką autoklawowany łącznie z zakrętką, pojemność 1000ml, średnica wewnętrzna szyjki 55mm | 1 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Statyw z PP składany 90 miejsc fi 13 mm | 2 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Statyw z PP składany 60 miejsc fi 16 mm | 1 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Statyw na probówki wirówkowe typu Falcon z polipropylenu, na 25 probówek typu Falcon stożkowych o poj. 50 ml, możliwość ustawienia jeden na drugim, autoklawowalny. | 2 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | Statywy na probówki wirówkowe typu Falcon z polipropylenu, kwadratowe, na 16 probówek typu Falcon stożkowych o poj. 50 ml, stabilne, alfanumerycznymi oznaczeniami otworów ułatwiającymi identyfikację próbek, możliwość ustawienia piętrowego, wymiary: 146 x 146 x wys. 70 mm | 2 szt. | …………… za szt. |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 6. Materiały laboratoryjne III

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. X ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naczyńka scyntylacyjne polipropylenowe o poj. 15 ml z zakrętką | 100 szt. | …………… za szt. |  |  |  |

#### Zadanie nr 7.  Sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik (Dispensette) z żółtym kodem), o zmiennej objętości do dozowania rozpuszczalników, np.: węglowodorów chlorowanych oraz fluorowanych, takich jak: trichlorofluoroetan i dichlorometan; stężonych kwasów, takich jak: dymiący HCl, HNO3, kwas trifluorooctowy, tetrahydrofuran oraz nadtlenki. Ograniczenia: maks. ciśnienie par 500 mbar, lepkość maks. 500 mm2/s, temperatura maks. +40°C, min. +4°C, maks. gęstość 2,2 g/cm3 z zaworem odpowietrzającym. Pojemność od 2,5 do 25 ml; Podziałka 0,1 ml; Dokładność 0,5 ± 125µl | 1 szt. | …………… za szt. |  |  |  |

…..............................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy