Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPRZETU LABORATORYJNEGO

W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/61/13

SPINNER FLASK- KOLBA HODOWLANA Z ŁOPATKOWYM SYSTEMEM MIESZANIA
- 2 SZTUKI

| L.p. | Parametry i wymagania Zamawiającego | Parametry i właściwości oferowanego urządzenia /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: szkło borokrzemowe |  |
|  | Maksymalna pojemność: 125ml |  |
|  | Średnica szyjki centralnej: 70 mm |  |
|  | Średnica szyjek bocznych: 30mm |  |
|  | Przegrody boczne: tak |  |
|  | W komplecie z mieszadełkiem i korkami (zakrętkami); mieszadło umieszczone centralnie |  |
|  | Mieszadło z magnesem zintegrowanym (wbudowany magnes zapewniający równomierną rotację z wymaganą prędkością na mieszadłach wolnoobrotowych) |  |
|  | Naczynie musi zapewniać: prawidłowy wzrost hodowli komórkowej; odpowiedni stopień napowietrzenia i mieszania |  |
|  | Sterylność : niesterylne, do wielokrotnego użytku |  |
|  | Wszystkie elementy urządzenia autoklawowalne (121°C). |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy