Załącznik nr 4 do SIWZ
OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OFEROWANEGO SPRZETU LABORATORYJNEGO 

W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/75/13
MIESZADŁO MAGNETYCZNE BEZ GRZANIA- 2 SZTUKI
	L.p.
	Parametry i wymagania Zamawiającego
	Parametry i właściwości oferowanego

urządzenia /należy podać typ, model, marka  oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/



	1. 
	Typ, model, marka  ------------------------------
	

	2. 
	Liczba stanowisk: 1
	

	3. 
	Łatwy w odczycie wyświetlacz cyfrowy do ustawiania prędkości i mocy
	

	4. 
	Praca w zakresie temperatur: od -10 do +40°C
	

	5. 
	Praca w wilgotności: do 95%
	

	6. 
	Silnik: krokowy
	

	7. 
	Maks. obj. mieszanej cieczy (H2O): 5000ml
	

	8. 
	Wyświetlacz prędkości: Cyfrowy
	

	9. 
	Zakres prędkości: 5 do 250 obr./min
	

	10. 
	Wymiary (szer. x gł. x wys.): ok. 200 x 250 x 40 mm
	

	11. 
	Obudowa: Stal nierdzewna
	

	12. 
	Klasa bezpieczeństwa: IP 64
	

	13. 
	Wymagane zasilanie: 230V
	

	14. 
	Moc: 6W ( skala 10-stopniowa)
	

	15. 
	Waga: 3-4 kg
	

	16. 
	Mieszadło musi spełniać następujące funkcje:
delikatne  i równomierne mieszanie hodowli komórkowych z małą prędkością (bez szarpnięć)
	

	17. 
	brak emisji ciepła
	

	18. 
	możliwość pracy w warunkach dużej wilgotności (95%)
	

	19. 
	budowa ze stali nierdzewnej umożliwia proste czyszczenie oraz dużą odporność
	


.................................................................





podpis (imię i nazwisko) 

                                                                          osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                         do reprezentowania Wykonawcy
Strona 1 z 1

