Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POMPY PERYSTALTYCZNEJ

OFEROWANEJ W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/84/13

| L.p. | Parametry i wymagania Zamawiającego | Parametry i właściwości oferowanego urządzenia /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
|  | Typ, model, marka ------------------------------ |  |
|  | Prędkość: 0,1 do 100obr/min w obu kierunkach |  |
|  | Dokładność: 0,1 obr/min |  |
|  | Regulacja prędkości: przy pomocy klawiatury membranowej |  |
|  | Wyświetlacz: 3-cyfrowy wyświetlacz LED |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS485 |  |
|  | Sterowanie zewnętrzne: Start / Stop, cw / ccw kontrola i regulacja prędkości 0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, 0-10KHz |  |
|  | Zasilanie: AC 230 V 50/60 Hz |  |
|  | Pobór mocy: ≤ 30 W |  |
|  | Warunki pracy: temperatura od 0 do 40oC |  |
|  | Wilgotność względna: <80% |  |
|  | Wymiary: (dł. x szer. x wys.): 232 × 142 × 149 (mm) |  |
|  | Waga napędu: 2,3 kg |  |
|  | Klasa IP: 31 |  |
|  | Wyposażenie: - głowica trzy rolkowa, łożyskowaną typu YZ1515X. - przechowywanie ustawień w pamięci sterownika: Tak - węże tłoczące santoprenowe: 13# 0,8mm – 100 cm 14# 1,6mm − 20 cm 16# 3mm − 20 cm 25# 5mm – 20 cm - węże silikonowe (podające): 3mm/6mm – 2m 5mm/8mm – 2m - złączki proste i redukcyjne 1,6mm/3mm – 4 szt. 3mm/3mm – 4 szt. 4mm/6mm – 4 szt. |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy