Częstochowa, dnia 02.09.2013 r.

KZ-371/107/13
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

„Dostawa szkła laboratoryjnego 
dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego”

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść złożonych zapytań specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Pytania  dotyczące zadania nr 1
Dot. pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści kolbę okrągłodenną 3-szyjną o średnicy kolby 131 mm?
Uzasadnienie:

Według informacji oferenta, nie ma kolb okrągłodennych 3-szyjnych spełniających wymogi SIWZ, 

o średnicy kolby 105mm.
Odpowiedź Zamawiającego

Tak 
Zamawiający jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2013 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09: 40.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę szkła laboratoryjnego.
 Nie otwierać przed 06.09.2013 r. godziną 09:40
   







 KANCLERZ





 
          
                      mgr Mariola Ptaszek

PAGE  
1

