Częstochowa, dnia 02.09.2013 r.

KZ-371/108/13
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

„Dostawa sprzętu laboratoryjnego 
dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego”

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść złożonych zapytań specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Pytania  dotyczące zadania nr 2 – wytrząsarka typu Vortex z dodatkową nasadką n 8 probówek mechanicznych – 1 sztuka

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 wytrząsarki laboratoryjnej typu Vortex o częstotliwości wytrząsania od 0 – 3000 obr./min.?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 dodatkowej nasadki na 19 probówek reakcyjnych pojemności 1,5 ml/ 2,2 ml? 

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania  dotyczące zadania nr 3 – łaźnia wodna z wytrząsaniem  - 1 sztuka

Zgodnie z materiałami oryginalnymi producenta wzorcowy model łaźni wodnej z wytrzasaniem opisany przez Zamawiającego posiada zakres temp. [oC]: 20 – 99.9. Czy w związu z powyższym Zamawiający dopuści łaźnie wodną z wytrząsaniem o podanym zakresie temperatury?
Odpowiedź Zamawiającego

Tak
Zamawiający jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2013 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09: 50.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę laboratoryjnego
 Nie otwierać przed 06.09.2013 r. godziną 09:50
   







 KANCLERZ





 
          
                      mgr Mariola Ptaszek
PAGE  

