Częstochowa, dnia 19.09.2013 r.

KZ-371/118/13
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

DOSTAWA MIESZADŁA MECHANICZNEGO DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dokonuje zmiany postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę mieszadła mechanicznego, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Rozdział 2 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mieszadła magnetycznego w ilości 1 sztuka dla Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,  spełniającego następujące parametry, wymagania:

· Minimalna objętość mieszanej cieczy: 1,5 l

· Moc wyjściowa: min. 70 W

· Zakres prędkości: 50-2000 obrotów/min

· Uchwyt na pręt o średnicy od 6 do 12mm

· Max moment obrotowy, siły (Ncm): 30 – 70

· Kontroler prędkości z mikroprocesorem (płynny i łagodny start)

· Wyświetlacz cyfrowy LCD lub LED

· Temperatura 5-400C
· Ochrona przed przeciążeniem, alarm przed przegrzaniem (wyłączenie silnika)
· Gwarancja 1 rok

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2013 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09: 40.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę mieszadła mechanicznego. Postępowanie nr KZ-371/118/13
 Nie otwierać przed 30.09.2013 r. godziną 09:40
   







 Z-ca KANCLERZA




 
          
                          mgr inż. Maria Róg
PAGE  

