Częstochowa, dnia 23.09.2013 r.

KZ-371/119/13

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
„Dostawa ławy optycznej dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść złożonych zapytań specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedziami.
Pytanie 1:

Czy Zamawiający mógłby określić, jaka jest dostępna maksymalna rozbieżność pomiędzy wysokością wspornika z punktu 2 z oferowaną ławą optyczną 1 i wspornikiem z punktu 3 z ławą optyczną 60mm ? 

Odpowiedź Zamawiającego

Ławy (tj. wsporniki + blaty) nie powinny być na wysokości mniejszej niż 
800 mm i większej niż 960 mm. Wsporniki muszą być tak dobrane aby były 
na jednakowej wysokości mieszczącej się w podanym przedziale.
Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga, by oferowane 3 elementy (ława optyczna, wspornik 1 i wspornik 2) zostały przetransportowane do pomieszczenia (pokoju/laboratorium) wskazanego przez Zamawiającego ?

Jeśli tak to:

- Czy Zamawiający mógłby określić na którym piętrze znajduje się dane pomieszczenie ?

- Czy Zamawiający posiada windę do przetransportowania sprzętu ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga, by oferowane 3 elementy (ława optyczna, wspornik 1 i wspornik 2) zostały przetransportowane do pomieszczenia (pokoju/laboratorium) wskazanego przez Zamawiającego.

Docelowe miejsce znajduje się na drugim piętrze.  Zamawiający posiada windę towarową mieszczącą  się na kondygnacji "-1" budynku. Dojazd do tej kondygnacji jest 
 bezproblemowy - od tylnej strony budynku, gdzie znajdują szerokie drzwi 
 umożliwiające rozładowanie towaru.

Zamawiający jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 27.09.2013 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09: 30.

Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę ławy optycznej. Postępowanie nr KZ-371/119/13
 Nie otwierać przed 27.09.2013 r. godziną 09:30

   







KANCLERZ





 
          
                    mgr Mariola Ptaszek
PAGE  

