Załącznik nr 4

do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na dostawę listwy zasilającej

dla Akademii im Jana Długosza  w Częstochowie

Zadanie 3

Jednostka: Instytut Sztuk Pięknych - WS

# Listwa zasilająca (6 szt.)

30237280-5 (kod odczytany z tabeli CPV dostępnych w części informacje dla zamawiających)

(nazwa/model: ……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Listwa zasilająca |  |
| Ilość gniazd | Min. 9 z uziemieniem i przesłonami zabezpieczającymi |  |
| Maksymalne obciążenie | 2300W |  |
| Dodatkowo | Długość kabla min 5 m., z wyłącznikiem, bezpiecznik, otwory do montażu |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |