Częstochowa, dnia 14.11.2013 r.

KZ-371/150/13

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

„Dostawa mikroskopu biologicznego 

dla Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego”

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie dokonuje zmiany postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę mikroskopu biologicznego, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zmianie ulega parametr „działka ruchu mikro”
Działka ruchu mikro nie może być większa niż 0,004 mm.

   







 KANCLERZ





 
          
                      mgr Mariola Ptaszek

PAGE  

