Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MIKROSKOPU BIOLOGICZNEGO

OFEROWANEGO W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/166/13

| L.p. | Parametry i wymagania Zamawiającego | Parametry i właściwości oferowanego urządzenia /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
|  | Typ, model, marka ------------------------ |  |
|  | Rewolwer obiektywowy - czterogniazdowy |  |
|  | Oświetlenie – halogenowe 20W/6V (wymagany wygodny dostęp do lamy oświetleniowej zapewniający łatwą wymianę lampy bez stosowania dodatkowych instrumentów) lub LED |  |
|  | Przesłona – irysowa |  |
|  | Regulacja ostrości makro – tak |  |
|  | Precyzyjna regulacja ostrości mikro – tak |  |
|  | Działka ruchu mikro: nie większa niż 0,004 mm |  |
|  | Kamera w zestawie – nie |  |
|  | Osobny tor wizyjny dla kamery – nie |  |
|  | Okulary – WF 10x/20 |  |
|  | Kondensor Abby’ ego N.A. 1.25 – tak |  |
|  | Obiektywy – 4 x, 10x, 40xA, 100x Aol |  |
|  | Powiększenie – od 40x do 1000x |  |
|  | Głowica – dwuokularowa |  |
|  | Regulacja oświetlenia – płynna |  |
|  | Pokrętła ostrości: współosiowe |  |
|  | Pokrętła przesuwu aparatu: współosiowe |  |
|  | Trwały pokrowiec przeciw kurzowy z tkaniny poliestrowej impregnowanej od strony wewnętrznej: tak |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy