Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

DOSTAWA SZKŁA LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO

POSTEPOWANIE NR TZ-371/169/13

| L.p. | Nazwa asortymentu | Parametry | Ilość /szt./ | Stawka podatku VAT | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN /kol. 7 + VAT/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | Kolba okrągłodenna szkło DURAN z dwiema szyjami pojemność 100ml, szyja centralna 29/32, szyja boczna pod kątem 20o (skośna) 14/23 | 3 |  |  |  |
| 2. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | Kolba okrągłodenna szkło DURAN z dwiema szyjami pojemność 50ml, szyja centralna 14/23, szyja boczna pod kątem 20o (skośna) 14/23 | 3 |  |  |  |
| 3. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | Kolba okrągłodenna szkło DURAN z dwiema szyjami pojemność 500ml, szyja centralna 19/26, szyja boczna pod kątem 20o (skośna) 14/23 | 2 |  |  |  |
| 4. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | Kolba okrągłodenna szkło DURAN z dwiema szyjami pojemność 1000ml, szyja centralna 19/26, szyja boczna pod kątem 20o (skośna) 14/23 | 3 |  |  |  |
| 5. | Kolba okrągłodenna 2-szyjna | Kolba okrągłodenna szkło DURAN z dwiema szyjami pojemność 3000-4000ml, szyja centralna 29/32 (lub większy szlif), szyja boczna pod kątem 20o (skośna) 29/32 | 3 |  |  |  |
| 6. | Złączka redukcyjna | Złączki redukcyjne ze szlifem szlif męski 19/26, szlif żeński 29/32 | 3 |  |  |  |
| 7. | Złączka redukcyjna | Złączki redukcyjne ze szlifem szlif męski 19/26, szlif żeński 14/23 | 3 |  |  |  |
| 8. | Chłodnica | Chłodnica zwrotna dłg do 30 cm, szlif 14/23 | 1 |  |  |  |
| 9. | Eksykator | Eksykator próżniowy, szklany z kurkiem, szkło DURAN z tubusem górnym szlif 24/29 średnica pokrywy ok. 20 cm, kurek do eksykatora i wkład | 1 |  |  |  |
| 10. | Kurek do eksykatora | Kurek do eksykatora z trzpieniem z PTFE mocowany do pokrywy ze szlifem męskim 24/29 zakrzywiona pod kątem 90o, kolanko z zaworem PTFE zakończona oliwką do węży do 8-10 mm | 1 |  |  |  |
| 11. | Strzykawka | Strzykawki ze szkła borokrzemianowego z 3 igłami. Strzykawki z centralną końcówką typu Luera metalową. Wymienne tłoki i cylindry (dla strzykawek o identycznych pojemnościach). Z podziałką. pojemność 2ml | 2 |  |  |  |
| 12. | Strzykawka | Strzykawki ze szkła borokrzemianowego z 3 igłami. Strzykawki z centralną końcówką typu Luera metalową. Wymienne tłoki i cylindry (dla strzykawek o identycznych pojemnościach). Z podziałką. pojemność 5ml | 2 |  |  |  |
| 13. | Strzykawka | Strzykawki ze szkła borokrzemianowego z 3 igłami. Strzykawki z centralną końcówką typu Luera metalową. Wymienne tłoki i cylindry (dla strzykawek o identycznych pojemnościach). Z podziałką. pojemność 10ml | 2 |  |  |  |
| 14. | Strzykawka | Strzykawki ze szkła borokrzemianowego z 3 igłami. Strzykawki z centralną końcówką typu Luera metalową. Wymienne tłoki i cylindry (dla strzykawek o identycznych pojemnościach). Z podziałką. pojemność 20ml | 1 |  |  |  |
| 15. | Korek szklany | Korki szklane ze szlifem24/29, ze szkła borokrzemianowego lub typu Duran, kształt sześciokątny lub ośmiokątny, przeźroczyste | 5 |  |  |  |
| 16. | RAZEM |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………….

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy