ZAMAWIAJĄCY

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8

42-200 CZĘSTOCHOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWA WAGI ANALITYCZNEJ

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

CPV

| 38000000-5 | Wagi |
| --- | --- |
| 42923110-6 | Wagi |

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

Postępowanie nr KZ-371/175/13

Spis treści

| Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3 #### Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 4 Kryteria oceny ofert, wybór oferty Rozdział 4 Umowa | 3 10 11 12 13 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Do niniejszego postępowania będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013, poz. 907 z późn. zm.), oznaczanej dalej skrótem – upzp.

- Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawą pzp.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokument załączony do oferty sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty  – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Podpisy winny być złożone własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy w przypadku gdy zostaną opatrzone stemplem imiennym lub gdy w inny sposób, na podstawie złożonych dokumentów możliwa będzie identyfikacja osoby składającej podpis.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Zaleca się by wszystkie poprawki, przekreślenia, dopiski były podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji. Na ofertę składają się:

  - formularz oferty

  - dokumenty i oświadczenia wymagane w części III, rozdział 1 SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktów od 19 do 22. Poświadczona za zgodność z oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej musi być złożona w formie oryginału.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w części II pkt 2, rozdział 1 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zobowiązanie, o którym mowa w części III pkt 1.1., rozdział 1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz zaleca się by były umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507

42 – 200 Częstochowa

oraz posiadającym następujące oznaczenia:

……………………………………………..

(firma/imię i nazwisko Wykonawcy)

……………………………………………..

(adres Wykonawcy)

„Oferta na dostawę wagi analitycznej. Postępowanie nr KZ-371/175/13 Nie otwierać przed 20.12.2013 r. godzina 09:30”

W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, nie otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana treści oferty winna być przygotowana i opakowana w ten sam sposób co oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie z wyrazem „ZMIANA”

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 upzp:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający w zakresie pkt 1.1 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia,

Zamawiający w zakresie pkt 1.2 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia

Zamawiający w zakresie pkt 1.3 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.4 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.5 nie wyznacza szczegółowych warunków

  - Brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z warunków określonych w punktach 1.1.-1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie 1.6. musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w punkcie 1.1. – 1.6. w oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części III pkt. 1-2 niniejszego rozdziału, według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, oświadczeń z części III pkt. 1- 2, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 upzp.

- Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z art. 24 ust. 2 oraz art. 24 b ust. 3 upzp.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp a określonych w części II pkt 1.1. – 1.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 3).

Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 4 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu z pkt. 2.3., to Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przez notariuszem. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wykazujące, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

- W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis – specyfikację techniczną oferowanej wagi poświadczoną przez Wykonawcę i potwierdzającą spełnianie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, z podaniem konkretnych parametrów, funkcji  i cech oferowanego urządzenia oraz oznaczeń takich jak – producent, typ, model.

- Stosownie do art. 26 ust. 2 d upzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

- Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik – zgodnie z rozdziałem 1 cz. I pkt. 15 i cz. IV pkt. 2 SIWZ).

IV. SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

(w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej (kopia poświadczona przez Wykonawcę).

- Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

V. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

# Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust. 2 - 4 upzp.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

- W przypadku składania ofert drogą pocztową termin złożenia oferty zostaje zachowany jeżeli oferta zostanie doręczona do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie poprzedzającym przed upływem terminu składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2013 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2013 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, w

Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138. Otwarcie ofert jest jawne.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania.

- Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 upzp winny być,  złożone w formie przewidzianej dla tych dokumentów. W tym przypadku nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:

- Tel. 34/378-42-01 (Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Anna Bojarska);

- Fax. 34/378-42-00

- adres poczty elektronicznej: a.bojarska@ajd.czest.pl

- adres do korespondencji: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507, 42-200 Częstochowa.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na własnej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

# IX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 2 upzp przysługuje odwołanie wyłącznie  od poniższych czynności:

  - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Tryb, terminy wnoszenia odwołania określają przepisy działu VI rozdz. 2 ustawy (art. 180 – 198 ustawy).

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

- Tryb, terminy wnoszenia skargi określają  przepisy działu VI rozdz. 3 ustawy (art. 198a – 198g ustawy).

- Ponadto, na podstawie art. 181 ustawy, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na które odwołanie nie przysługuje. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wagi analitycznej w ilości 1 sztuka dla Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,  spełniającej następujące parametry, wymagania:

- automatyczna kontrola wypoziomowania wagi;

- oprogramowanie pozwalające na zapis identyfikatorów próbek;

- przystawka do wyznaczania gęstości;

- uchwyt umożliwiający ważenie probówek;

- naczynko do ważenia proszków;

- autoadjustacja;

- maksymalne obciążenie – nie mniej niż 100 g;

- dokładność:  pełen zakres 0,1 mg;

- tryb dokładny: 0.01 mg;

- powtarzalność (przy 5% obciążeniu): nie gorzej niż 0,01mg;

- minimalna naważka: nie więcej niż 5mg;

- osłona przeciwwiatrowa;

- możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera.

- osłona elektrostatyczna

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.

- Określone w pkt. 1  parametry i wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań i parametrów technicznych.

- Gwarancja: minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Termin realizacji zamówienia: w  ciągu 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

- Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego na adres: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa i złożyć w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamawianego urządzenia.

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ 3

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej siwz, zobowiązany jest ująć w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę realizacji całości zamówienia  brutto oraz wskazać zastosowana stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy zaokrąglić się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i być ceną ostateczną, stałą i nie podlegającą waloryzacji.

ROZDZIAŁ 4

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

  - Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto z wagą 100%.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na każde zadanie. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia.

  - W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 upzp ,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej, informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej www.ajd.czest.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

###### ROZDZIAŁ 5

UMOWA

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w rozdziale 2 oraz w załączonym projekcie umowy.

- Termin zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że umowa nie może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną albo 10 dni (jeżeli zostało przesłane w inny sposób), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy pzp.

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 - formularz oferty;

- załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust.1 upzp;

- załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 upzp;

- załącznik nr 4 – oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej;

- załącznik nr 5 - projekt umowy

SPORZĄDZIŁ								ZATWIERDZIŁ