Częstochowa, dnia 09.01.2014

Do:

Uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania KZ-371/177/13: DOSTAWA ERGOMETRU EXCALIBUR SPORT DLA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie dotyczące siwz o następującej  treści:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ergometr rowerowy do testów Wingate, renomowanej firmy Monark o następujących parametrach technicznych?

Ergometr Monark 894E jest wyposażony w komputer treningowy z wyświetlaczem, umożliwiający odczyt następujących parametrów: czasu, odległości, prędkości i obrotów na minutę oraz obciążenia w W i zużycie kalorii. Komputer treningowy umożliwia również dokładny pomiar pulsu, bezprzewodowo, za pomocą pasa piersiowego, stanowiącego wyposażenie standardowe

Kosz z obciążnikami, umożliwiający regulację obciążenia to opatentowany, system hamowania, który nie wymaga kalibracji. Mechanika systemu obciążnikowego została ulepszona tak, aby zapewnić większe bezpieczeństwo ćwiczącego w momencie przerwania testu.

Siedzisko umożliwia regulację wysokości położenia jak również położenie w poziomie. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze dostosowanie pozycji dla każdego ćwiczącego, co jest niezwykle ważne przy testach wydolności beztlenowej (Wingate).

DANE TECHNICZNE MONARK 894E:

- Duże, dobrze wyważone zamachowe 22kg

- Regulacja wysokości siodełka, możliwość ustawienia siodełka w poziomie

- Regulacja położenia uchwytu rąk

- Pomocne w transporcie kółka (umieszczone z przodu)

- Łatwe ustawienie obciążenia

- Mechaniczny system hamulcowy

- Komputerowy pulpit: dokładne wskazanie pomiaru częstotliwości pedałowania, tętna (w wyposażeniu pas piersiowy), czasu, prędkości, przebytej drogi, zużycia kalorii oraz obciążenia w (W)

- Wymiary: długość 1120mm, szerokość 670mm (500mm przy uchwycie rąk), wysokość 890-1170mm (przy uchwycie rąk), wysokość 800-1120mm (siodełka)

- Ciężar 65kg

- Sterowanie z komputera PC lub panelu kontrolnego

- Oprogramowanie komputerowe do testów Wingate

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga urządzenia o wymaganiach i parametrach zgodnych z siwz. Natomiast ocena czy konkretne zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone w siwz nastąpi na etapie badania ofert.

Kanclerz

mgr Mariola Ptaszek