Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TERMOHIGROMETRU

OFEROWANEGO W POSTĘPOWANIU NR KZ-371/16/14

| L.p. | Parametry i wymagania Zamawiającego |  | Parametry i właściwości oferowanego urządzenia /należy podać typ, model, marka oraz konkretne parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mierzone parametry: | Temperatura: °C, Wilgotność: % |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury: | -40 do +70°C, dokładność ± 0.5°C |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności: | 0 - 99% rH, dokładność ± 5% |  |
|  | Dokładność (±1 cyfra): | ± 0.5°C ± 2 %RH w temp. +25°C (10 do 90% RH) |  |
|  | Wyświetlacz: | LCD |  |
|  | Typ baterii: | AA lub AAA |  |
|  | Okres eksploatacji baterii: | Min 12 miesięcy |  |
|  | Okres gwarancji | Min. 1 rok |  |
|  | Mierzone wartości, data i godzina widoczne są na dużym czytelnym wyświetlaczu |  |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy