FORMULARZ CENOWY W SPRAWIE KZ-371/15/14

Zadanie 1. Pipety automatyczne

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipeta automatyczna: - poj. Min. 0.5, max 10 ul - podwójny system nastawy pojemności (pokrętłem kalibracyjnym oraz przyciskiem pipetowania) - pełna autoklawowalność (121°C / 100kPa / 20min.) - pełna odporność na UV - waga 100 g - łatwa rekalibracja - 3 cyfrowy licznik - brak blokady pojemności - regulowana długości wyrzutnika - bardzo niska siła wyrzutu końcówek - bardzo niska siła pipetowania | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna: - poj. Min. 10, max 100 ul - podwójny system nastawy pojemności (pokrętłem kalibracyjnym oraz przyciskiem pipetowania) - pełna autoklawowalność (121°C / 100kPa / 20min.) - pełna odporność na UV - waga 100 g - łatwa rekalibracja - 3 cyfrowy licznik - brak blokady pojemności - regulowana długości wyrzutnika - bardzo niska siła wyrzutu końcówek - bardzo niska siła pipetowania | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna: - poj. Min. 100, max 10000 ul - podwójny system nastawy pojemności (pokrętłem kalibracyjnym oraz przyciskiem pipetowania) - pełna autoklawowalność (121°C / 100kPa / 20min.) - pełna odporność na UV - waga 100 g - łatwa rekalibracja - 3 cyfrowy licznik - brak blokady pojemności - regulowana długości wyrzutnika - bardzo niska siła wyrzutu końcówek - bardzo niska siła pipetowania | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2. Akcesoria do pipet automatycznych

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Końcówki do pipet 0,5-10 µl z filtrem | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet 10-200 µl z filtrem | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, żółte, typ Eppendorf, sterylne, w pudełku typu rack; | 4 op.= 4 x 96 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl, niebieskie, typ Eppendorf, sterylne, w pudełku typu rack; | 4 op. = 4 x 96 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 5000 µl, bezbarwne, typ Eppendorf; sterylne, w pudełku typu rack. | 2 op. = 2 x 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 10000 µl, typ Gilson; | 3 op.= 3 x 100szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet typu makro poj. 1000-5000 μl pasujące do pipet HTL Comfort. Optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Ze znacznikami umieszczonymi na końcówce, dzięki którym można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. | 3 op. = 3 x 250 szt. |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet pasujące do pipet HTL Comfort o poj. 1000 – 10000 μl. Optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Ze znacznikami umieszczonymi na końcówce, dzięki którym można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. | 3 op. = 3 x 200 szt. |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca jest obowiązany podać cenę jednostkową za opakowanie

Zadanie nr 3. Materiały do filtracji strzykawkowej

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | filtr strzykawkowy PES, niesterylny, pory 0,45 µm, fi 13 opak. po 100 szt. | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | filtr strzykawkowy PES, niesterylny, pory 0,2 µm, fi 13 opak. po 100 szt. | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

#### Zadanie nr 4. Materiały laboratoryjne z tworzywa

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statyw na probówki czterostronny PP pasujący do 4 rozmiarów probówek 4x50ml stożkowych, 12x15ml stożkowych, 32x1,5 ml reakcyjnych, 32 x0,5ml reakcyjnych . Wymiary statywu 175x95x51mm 3 | 1szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem 1 opak. po 1000 sztuk | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego z polistyrenu: 90x14mm – aseptyczne, bez wentylacji | 2400 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówka PS 12ml (15x102mm) z nakrętką, stojąca, wirówkowa 100szt | 3 opak. |  |  |  |  |
|  | Mikroprobówka PP 2,0ml bezbarwna z zamknięciem, okrągłodenna 500szt | 3 opak. |  |  |  |  |
|  | Probówki wirówkowe przejrzyste o wysokiej odporności chemicznej o poj. 50 ml, wykonane z PP, z precyzyjną, dobrze widoczną skalą i białym polem do opisu. Możliwość wirowania: do 9400 x g. Odporność temperaturowa: od -196°C do +121°C. | 1000 szt. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka poj. 250 ml, miękka, szczelna, PE-LD | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Tryskawka poj. 100 ml, miękka, szczelna, PE-LD | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 5. Materiały laboratoryjne z papieru

| L.p.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa typ 289 | 1 op. = 100 szt. | 65 |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia, wym. 580 x 580 mm | 1 op.= 100 szt. | 62 |  |  |  |
|  | Paski pH rolka | 1 szt. = 5 m | 13 |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 6. Materiały laboratoryjne metalowe

| L.p.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łyżeczka laboratoryjna, Stal nierdzewna 18/10, dł. całkowita 180 mm, wielkość łyżeczki (dł. x szer.) 55 x 38 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka do odczynników, Stal nierdzewna 18/10, dwustronna, dł. 150 mm, wielkość łyżeczki (dł. x szer.): 30 x 22 - 23 x 17 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne, Cylindryczne, pokryte PTFE, dł. 10 mm | 10 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne z tworzywa PTFE typ POLYGON, średnica 7 mm, dł. 25 mm | 10 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne Z tworzywa PTFE typ POLYGON, średnica 10 mm, dł. 35 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Szczotka laboratoryjna, średnica główki 25 mm, naturalna szczecina, ocynkowany druciany trzonek | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Szczotka laboratoryjna, średnica główki 30 mm, naturalna szczecina, ocynkowany druciany trzonek | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Szczotka laboratoryjna, średnica główki 50 mm, naturalna szczecina, ocynkowany druciany trzonek | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 7. Materiały laboratoryjne ze szkła i porcelany

| L.p.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naczynko wagowe szklane 40x50 | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Naczynko wagowe szklane 20x20 | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Palnik szklany spirytusowy z knotem i dyszą, poj. 250 ml | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Alkoholomierz typu Richtera-Trallesa. Zakres pomiarowy od 0 do 100% alkoholu w temperaturze odniesienia (referencyjnej): +20 °C. Bez termometru. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna 3-szyjna, szkło typu DURAN, poj. 100 ml, szlif szyjki środkowej 29/32 NS, szlif szyjek ukośnych 14/23NS, średnica kolby 64 mm, zgodne z normą DIN 12394, centralna szyjka oraz dwie szyjki boczne umieszczone pod kątem 20° | 2szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki hodowlane z nakręcaną zakrywką, szkło sodowo-wapniowe, zakrywka z tworzywa sztucznego z gumową uszczelką, możliwość sterylizacji w autoklawie, poj. 30 ml, średnica 27 mm, wysokość 75 mm | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki hodowlane z nakręcaną zakrywką, szkło sodowo-wapniowe, zakrywka z tworzywa sztucznego z gumową uszczelką, możliwość sterylizacji w autoklawie, poj. 20 ml, średnica 27 mm, wysokość 50 mm | 6 szt. |  |  |  |  |
|  | Butla z czerwoną nakrętka GL 45; do sterylizacji w temperaturze 200 °C; poj. 250 ml; średnica 70 mm; wysokość 143 mm | 30 |  |  |  |  |
|  | Butle z szeroką szyją z nakrętka, szkło jasne sodowo-wapniowe, poj. 30ml | 126 |  |  |  |  |
|  | Biureta automatyczna Schillinga poj. 15 ml, kl. AS, tolerancja odpowiada normom DIN/ISO 385, oznaczenia wykonane niebieskim lakierem, pasek Schellbacha, kalibrowana na „wylew”, butelka z PE | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta automatyczna Schillinga poj. 25 ml, kl AS, szkło BORO 3.3, szkło jasne z paskiem Schellbacha, kran PTFE prosty, zgodne z procedurą DIN 12 700 T2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta poj. 25 ml, kl AS, szkło BORO 3.3, szkło jasne z paskiem Schellbacha, kran PTFE prosty, zgodne z procedurą DIN 12 700 T2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta poj. 50 ml, kl AS, szkło BORO 3.3, szkło jasne z paskiem Schellbacha, kran PTFE prosty, zgodne z procedurą DIN 12 700 T2 | 1 |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy gładki z wylewem Ø 60 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Moździerz porcelanowy szorstki z wylewem Ø 81 | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy gładki do moździerzy 26/103. | 4 op. |  |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |

Zadanie 8. Elektrody

| L.p. | Artykuł | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto (cena jedn. x ilość) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Elektroda Hg/HgO z wymiennym korpusem, 6 M KOH, łącznik ceramiczny, typ RL-50, średnica korpusu 12,0  0,5mm, długość korpusu (bez oprawki) 120  5mm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | - Elektroda Hg/Hg2Cl2 z wymiennym korpusem, nasycony KCl, łącznik ceramiczny, typ RL-20, średnica korpusu 12,0 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki) 120  5mm | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM Netto (suma wartości netto całego asortymentu) Brutto (razem netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |