Częstochowa, dnia 13.02.2014 r.
KZ-371/11/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH 

DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie 1: 
Dotyczy zadania 2 pozycja 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 7 tygodni ze względu na braki magazynowe

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostawy odczynnika objętego zadaniem 2 poz. 8 w ciągu 7 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.
Pytanie 2: 
Dotyczy zadania 1 pozycja 64. Bardzo proszę o doprecyzowanie o jaką wielkość chodzi  uziarnienia i do jakiego rodzaju chromatografii .

Odpowiedź Zamawiającego:
szczegóły dotyczące żelu krzemionkowego:

zastosowanie: chromatografia kolumnowa
uziarnienie: 63 - 200 mikrometrów
wielkość porów:  55 - 65 A
objętość porów: 0,6 - 0,8 ml/g
W związku z wprowadzonymi zmianami SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2014 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:40
Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na dostawę odczynników chemicznych. Nie otwierać przed dniem: 20.02.2014 r. godziną 09:30
KANCLERZ





 
          
                           mgr Mariola Ptaszek
