Częstochowa, dnia 18.02.2014

KZ-371/15/14

Do:

Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: dostawy materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie dotyczące treści siwz o następującej treści:

Czy w postępowaniu przetargowym o oznaczeniu KZ-371/15/14 w zadaniu 1 
w  pozycji 3 Zamawiający miał na myśli pipetę automatyczną o zakresie  objętości 100- 1000ul czy też tak jak określone zostało w załącznikach do  SIWZ – 100- 10 000ul?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zadaniu nr 1 poz. 3 doszło do omyłki pisarskiej.

Zamawiający zmienia  zapis  w SIWZ zadanie 1, poz. 3 z:

„pipeta automatyczna o zakresie objętości 100- 10000ul” na:

„pipeta automatyczna o zakresie objętości 100- 1000ul”.

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy w formularzu cenowym w zakresie zadania nr 1, poz. 3.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 3 marca 2014 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 9:30 
w miejscu wskazanym w siwz.

Kanclerz

mgr Mariola Ptaszek