Częstochowa, dnia 19.02.2014

KZ-371/16/14

Do:

Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: dostawy termohigrometru dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- (…) nasze  przyrządy WZORCUJEMY/LEGALIZUJEMY W GŁÓWNYM URZĘDZIE MIAR RP. Czy  Państwo wymagacie takiego świadectwa ?

2. Czy urządzenie ma być zasilane z baterii, czy też dopuszczacie  Państwo zasilanie z sieci 230 V ?

3. Urządzenie ma być z pamięcią wewnętrzną umożliwiającą  rejestrację temperatury i wilgotności z późniejszym przeniesieniem  danych na komputer PC ?

4. Wyświetlacz LCD ma wyświetlać wyłącznie temperaturę i  wilgotność czy tez dodatkowe informację ( wartości ekstremalne,  temperaturę punktu rosy, nazwę badanego obiektu )?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1) Zamawiający nie wymaga  takiego świadectwa.

2) dopuszczamy zasilanie 230V z sieci, ale zasilanie na baterie musi być.

3) urządzenie nie musi mieć pamięci wewnętrznej, nie będziemy robić transferu danych na komputer.

4) wyświetlacz musi wyświetlać temp. i wilgotność, pozostałe parametry nie muszą być wyświetlane.

1. w p. 3 specyfikacji technicznej jest dokładność dla wilgotności  +/-5% a w  punkcie 4 jest dokładność dla tego parametru +/-2%RH. Dokładność dla  przyrządu wynikającego z opisu innych parametrów to +/- 5 % RH (w  temperaturze 20 °C i wilgotności 50%) a maxymalnie +/-10%RH

2. Dla  przyrządu  wynikającego z opisu innych parametrów nie ma możliwości wyświetlania  daty i  godziny na panelu - czy to jest akceptowalne?

3. Czy przyrząd ma mieć świadectwo wzorcowania - jeśli tak to dla  którego  czujnika ? W przypadku wymagania świadectw dwóch czujników termin 3  tygodnie  może być zbyt krótki.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1) dokładność winna być  +/-5% .

2) musi się wyświetlać temp. i wilgotność, nie musi się wyświetlać data i godzina.

3) nie musi być świadectwa wzorcowania.

Kanclerz

mgr Mariola Ptaszek