ZAMAWIAJĄCY

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA

UL. WASZYNGTONA 4/8

42-200 CZĘSTOCHOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO FIZYKOTERAPII, KINEZYTERAPII ORAZ MASAŻU DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

Postępowanie nr KZ-371/54/14

Spis treści

| Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawcy Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 3 #### Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział 4 Kryteria oceny ofert, wybór oferty Rozdział 4 Umowa | 3 10 19 20 21 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Do niniejszego postępowania będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.), oznaczanej dalej skrótem – ustawa pzp.

- Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Zawartość oferty, sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawą pzp.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokument załączony do oferty sporządzony w języku innym niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty  – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Podpisy winny być złożone własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy w przypadku gdy zostaną opatrzone stemplem imiennym lub gdy w inny sposób, na podstawie złożonych dokumentów możliwa będzie identyfikacja osoby składającej podpis.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Zaleca się by wszystkie poprawki, przekreślenia, dopiski były podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.

- Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane zgodnie z treścią niniejszej specyfikacji. Na ofertę składają się:

  - formularz oferty

  - dokumenty i oświadczenia wymagane w części III, rozdział 1 SIWZ.

- Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktów od 19 do 22. Poświadczona za zgodność z oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej musi być złożona w formie oryginału.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zobowiązanie, o którym mowa w części III pkt 1.1., rozdział 1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału.

- W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz zaleca się by były umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507

42 – 200 Częstochowa

oraz posiadającym następujące oznaczenia:

……………………………………………..

(firma/imię i nazwisko Wykonawcy)

……………………………………………..

(adres Wykonawcy)

„Oferta w postępowaniu nr KZ-371/54/14 Nie otwierać przed 21.05.2014 r. godzina 09:30”

W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z tego powodu, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, nie otwarcie oferty podczas sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana treści oferty winna być przygotowana i opakowana w ten sam sposób co oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie z wyrazem „ZMIANA”

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy pzp:

  - Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający w zakresie pkt 1.1 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia,

Zamawiający w zakresie pkt 1.2 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia

Zamawiający w zakresie pkt 1.3 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.4 nie wyznacza szczegółowych warunków.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający w zakresie pkt 1.5 nie wyznacza szczegółowych warunków

  - Brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z warunków określonych w punktach 1.1.-1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Warunek udziału w postępowaniu określony w punkcie 1.6. musi spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w punkcie 1.1. – 1.6. w oparciu o dokumenty, oświadczenia, o których mowa w części III pkt. 1-2 niniejszego rozdziału, według formuły spełnia/nie spełnia. W przypadku gdy, Wykonawca nie załączy do oferty wszystkich dokumentów, oświadczeń z części III pkt. 1- 2, bądź ich treść nie będzie potwierdzała spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.

- Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z art. 24 ust. 2 oraz art. 24 b ust. 3 ustawy pzp.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

- W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp a określonych w części II pkt 1.1. – 1.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 3).

Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu polegającego na braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenie potwierdzające, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. (druk w załączeniu – załącznik nr 4 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu z pkt. 2.3., to Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przez notariuszem. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wykazujące, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

- W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć opis – specyfikację techniczną oferowanych urządzeń poświadczoną (podpisaną) przez Wykonawcę i potwierdzającą spełnianie wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, z podaniem konkretnych parametrów, funkcji  i cech oferowanego sprzętu oraz oznaczeń takich jak – producent, typ, model.

- Stosownie do art. 26 ust. 2 d ustawy pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie dokumenty Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej składa każdy z tych Wykonawców.

- Pełnomocnictwo (jeżeli ofertę składa pełnomocnik – zgodnie z rozdziałem 1 cz. I pkt. 15 i cz. IV pkt. 2 SIWZ).

IV. SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

(w tym przedsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. W przypadku spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej (kopia poświadczona przez Wykonawcę).

- Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

V. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

# Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust. 2 - 4 ustawy pzp.

VII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, Sekretariat Kanclerza, pok. 507, 42-200 Częstochowa. Godziny pracy Sekretariatu: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

- W przypadku składania ofert drogą pocztową termin złożenia oferty zostaje zachowany jeżeli oferta zostanie doręczona do Zamawiającego na adres wskazany w punkcie poprzedzającym przed upływem terminu składania ofert.

- Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2014 r. o godz. 09.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie, bez otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.05.2014 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, w

Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 138.Otwarcie ofert jest jawne.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 3.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania.

- Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp winny być,  złożone w formie przewidzianej dla tych dokumentów. W tym przypadku nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną.

- Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:

- Tel. 34/378-42-01 (Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Anna Bojarska);

- Fax. 34/378-42-00

- adres poczty elektronicznej: a.bojarska@ajd.czest.pl

- adres do korespondencji: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 507, 42-200 Częstochowa.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na własnej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej.

# IX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA

- Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 179 ust. 1 i art. 180 ust. 2 ustawy pzp przysługuje odwołanie wyłącznie  od poniższych czynności:

  - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania;

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Tryb, terminy wnoszenia odwołania określają przepisy działu VI rozdz. 2 ustawy (art. 180 – 198 ustawy).

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

- Tryb, terminy wnoszenia skargi określają  przepisy działu VI rozdz. 3 ustawy (art. 198a – 198g ustawy).

- Ponadto, na podstawie art. 181 ustawy, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy, na które odwołanie nie przysługuje. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń do fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. CPV 33155000-1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części – zadania:

ZADANIE NR 1: URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu:

1. APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI:

DANE TECHNICZNE:

- częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz

- natężenie prądu interferencyjnego RMS 0-60 mA

- natężenie prądu galwanicznego 0-50 mA

- natężenie prądu diadynamicznego 0-30 mA

- prąd średni dla DF 0-30 mA

- prąd średni dla MF 0-15 mA

- częstotliwość TENS, HV 1-200 Hz

- czas impulsu TENS, HV 50-250 Js

- amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego 0-100 mA

- szerokość impulsu modulowanego 5-990 ms

- czas przerwy 100-4000 ms

- czas opóźnienia 5-150 ms

- amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy 0-100 mA

- zasilanie 230V / 50Hz / 70VA

WYPOSAŻENIE DOSTARCZANE STANDARDOWO Z APARATEM:

- 4 x elektroda silikonowa E-S 50

- 4 x podkład wiskozowy P-50

- 4 x elektroda aluminiowa E-A 75

- 4 x podkład wiskozowy P-75

- 2 x przewód do podłączenia elektrod K-2L

- 1 x przewód do elektrod specjalnych K-J

- 2 x opaska O-R1 rozmiar (50x500mm)

- 2 x opaska O-R2 rozmiar (50x800mm)

- 1 x taśma aluminiowa TA-0,5

- 1 x bezpiecznik T-0.315A

- 1 x instrukcja użytkowania.

GENEROWANE PRĄDY:

- diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso)

- interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; dynamiczny / izoplanarny)

- impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne)

- tonoliza

- TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej

- Kotz (standardowy i regulowany)

- Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany)

- faradyczny i neofaradyczny

- galwaniczny (w tym jonoforeza)

CHARAKTERYSTYKA APARATU:

- funkcjonalne złącza typu Lemo

- gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji)

- indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta

- ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych

- pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji)

- niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale

- automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych

- funkcja elektrogimnastyki

- wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

- liczniki czasu i liczby zabiegów

2. APARAT DO DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 230 V/ 50-60 Hz

- Moc: impulsowa 400W, ciągła 200W

- Programy terapeutyczne: 62 gotowe programy, encyklopedia BTL

- Programy użytkownika: 100 programów definiowanych przez użytkownika

- Częstotliwość pracy: 27,12 MHz

- Częstotliwość impulsu: 50-1500 Hz

- Czas trwania impulsu: 50-2000 µs

AKCESORIA DODATKOWE

- Aplikator kondensatorowy Ø 4,2cm

- Aplikator kondensatorowy Ø 8,5cm

- Aplikator kondensatorowy Ø 13cm

- Kabel do aplikatorów kondensatorowych

- Aplikator indukcyjny Ø 8cm z kablem

- Aplikator indukcyjny Ø 14cm z kablem

- Aplikator płaski gumowy 12x18cm z kablem

- Filcowy podkład do aplikatorów płaskich gumowych 12x18cm

- Woreczek do aplikatorów płaskich gumowych 12x18cm

- Zestaw 4 par pasów mocujących do aplikatorów (1 para długich, 1 para średnich, 2 pary krótkich)

- Ramię (z uchwytem mocującym)

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- Współpraca z aplikatorami indukcyjnymi (jeden lub dwa kanały) i kondensatorowymi (jeden kanał)

- Możliwość jednoczesnej terapii dwoma aplikatorami indukcyjnymi

- Tryb ciągły i impulsowy (efekt termiczny i a-termiczny)

- Interfejs użytkownika - kolorowy ekran dotykowy

- Gotowe programy terapeutyczne

- Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów

- Możliwość tworzenia i zapisywania 100 własnych programów użytkownika

- Baza danych pacjenta

- 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º

- Łatwa wymiana aplikatorów - na zatrzask

- Maksymalna moc i bezpieczeństwo: zaawansowany automatyczny system regulacji, przycisk bezpieczeństwa pacjenta

3. ZESTAW - APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW I LASERÓW

CHARAKTERYSTYKA APARATU:
- Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie ( zabiegu ultradźwieków i laseroterapii)
- Duży graficzny wyświetlacz 
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
- Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
- Możliwość stosowania jako aparat przenośny

FUNKCJE LASEROTERAPII:
- Praca ciągła i impulsowa
- Funkcja powtórzeń dawki
- Czujnik do pomiaru mocy lasera
- klasa urządzenia laserowego: 3B
- zegar sterujący czasem zabiegu: 1 sec - 99 min

- sonda laserowa  s2n-660 nm / 40 mw (praca ciągła i impulsowa z regulacją mocy)

- okulary do zabiegów laserowych z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego. tłumienie 630-730nm i 770-1070nm ( 2 pary)

FUNKCJE TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ:
- Praca ciągła i impulsowa
- 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2
- Głowica o powierzchni terapeutycznej 5 cm2, maks. moc średnia 12,5W, szczytowa moc impulsu 15 W, częstotliwość ultradźwieków 1MHz, 3,3 MHz.
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
- moc ciągła: 2,5W/cm2
- moc impulsowa w szczycie: 3W/cm2
- częstotliwość ultradźwięków: 1MHz lub 3,3MHz
- częstotliwość impulsów: 10-150Hz
- wypełnienie impulsów: 5 – 100%, krok 5%
- zegar sterujący czasem zabiegu: 30 sec - 30 min

Pozostałe parametry
- zasilanie: sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA
- klasa ochronności elektrycznej: I typ B
- temperatura otoczenia: 10°C - 40°C
- wilgotność względna: do 85%

STANDARDOWE
- instrukcja użytkowania
- bezpieczniki, 2szt.
- żel do ultradźwięków (500g)
- etykiety ostrzegawcze na drzwi

4. ZESTAW DO APARATU Z WYKORZYSTANIEM  POLA MAGNETYCZNEGO

INFORMACJE:

Aparat do terapii polem magnetycznym
- Typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt
- Półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
- Tryb mieszany: rożne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej
- Emisja ciągła i modulowana 
- Aplikatory szpulowe o średnicach 35, 60 cm
- Aluminiowa kozetka do aplikatora 60 cm
- Stolik na aparat mocowany do kozetki
- Stolik na aplikator 35 cm

Programy zabiegowe
- Uproszczenie obsługi aparatu
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie
- 46 jednostek chorobowych
- 79 programów zabiegowych
- 20 programów do ustawienia dla użytkownika 
Charakterystyka:

- Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników
- Tryby pracy: programowy/manualny
- Wybór jednostek chorobowych wg nazwy
- Zegar zabiegowy
- Dwa całkowite niezależne kanały aplikacyjne
- Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów
- Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora

Parametry techniczne
- Maksymalna indukcja: 0-10 mT/0-100 Gs
- Parametry trybu modulowanego: impuls 1s / przerwa 0,5-8 s
- Zakres częstotliwości: 2-60Hz
- Zegar zabiegowy: 1-15 min
- Zasilanie: 230V, 50Hz, 580 W
- Wymiary sterownika: 35 x 45 x 13,5 cm
- Masa sterownika: 13kg
Wyposażenie standardowe
- Komplet przewodów
- Kozetka aluminiowa
- Aplikator szpulowy 60cm
- Instrukcja użytkowania
- Kompendium

5. URZĄDZENIE KRIOTERAPEUTYCZNE:

Dane techniczne:
- Czynnik chłodniczy :ciekły azot
- Rodzaj zbiornika :TR 11
- Pojemność zbiornika : 12,20 l, 9,8 kg, 
- Temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy) :-160 C
- Ciśnienie robocze :urządzenie bezciśnieniowe
- Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4
- Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku :nie
- Rodzaj wyświetlacza: LED
- Zasilanie :230 +/- 10% V
- Częstotliwość :50 Hz
- Pobór mocy :500 W
- Klasa ochronności ;I
- Bezpiecznik :A 3,15 WTA-T
- Typ ochrony :B
- Poziom zakłóceń :N
- zbiornik z ciekłym azotem:

Charakterystyka zbiornika:
- pojemność użytkowa:12.2 l
- waga pustego zbiornika:7.5 kg
- waga pełnego zbiornika:17,3 kg
- średnica otworu wlewowego:50mm
- średnica zewnętrzna zbiornika:308 mm
- wysokość zbiornika:584 mm
- wysokość wewnętrzna zbiornika:530 mm

6. LEŻANKA (5 szt)

DANE TECHNICZNE:

| Długości segmentów blatu (od lewej) | 41 / 143 cm |
| --- | --- |
| Konstrukcja leżanki | Drewniana |
| Wysokość leżanki | ~ 65 cm |
| Długość leżanki | ~ 184 cm |
| Szerokość leżanki | ~ 68 cm |
| Regulacja kąta odchylenia zagłówka | 0 - 30 stopni |
| Dopuszczalne obciążenie | 200 kg |

7. STOLIK POD APARATURE (4 szt)

Zapewniający komfort dzięki cichym kółkom z możliwością blokady. Wykonany z wytrzymałych materiałów i estetyczny.

DANE TECHNICZNE:
- Szerokość: ~ 55cm
- Wysokość: ~ 100cm
- Głębokość: ~ 60cm

8. LAMPA DO ZABIEGÓW CIEPŁOLECZNICZYCH (2 szt)

Lampa  przeznaczona  do stosowania w zabiegach ciepłoleczniczych. Efekt ogrzania skóry wywołany lampą (minimum o 1 stopień C ) wywoływany jest promieniowaniem podczerwonym typu IR-A i w małym zakresie typu IR-B.

WYPOSAŻENIE:
- Promiennik IR-1 375W 
- Filtr niebieski 1 szt
- Filtr czerwony 1 szt 
- Siatka zabezpieczająca 1 szt
- Okulary ochronne pacjenta 1 para
- Okulary ochronne operatora 1 para 

DANE TECHNICZNE:
- Mocowanie: Podstawa jezdna z hamulcem lub wersja stołowa
- Zasilanie: 230 V; 50Hz
- Klasa ochronności: 1 
- Chłodzenie: Wymuszone
- Gęstość mocy promieniowania: >= 0,3 W/cm² w odległości 20cm od promiennika
- Zalecane odległości naświetlań:
Bez filtrów: 40-50 cm
Z filtrami: 10-30 cm

9. WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH:

INFORMACJE:

- 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny

- zaworów ciśnienia strumienia wypływającego z dysz oraz regulację stopnia napowietrzenia wody

PARAMETRY  TECHNICZNE:

- pojemność całkowita – 30 l

- pojemność robocza – 20 l

- wys. x szer. x dł. (wewnętrzne) – około 210 x 560 x 280 mm

- wys. x szer. x dł. (zewnętrzne) – około  930 x 790 x 770 mm

- liczba dysz-otworów – 4

- zasilanie – 230 V/50 Hz

- pobór mocy – 0,75 kW

- prysznic ręczny

- regulacja napowietrzenia wody – "bierny masaż perełkowy"

- system napełniania  manualny

- ustawienie wybranego poziomu wody manualny

10. APARAT DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH:

INRORMACJE:

- 4 dysze z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie wanny

- zaworów ciśnienia strumienia wypływającego z dysz oraz regulację stopnia napowietrzenia wody

WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH  - PARAMETRY:

- pojemność całkowita – 60 l

- pojemność robocza – 40 l

- wys. x szer. x dł. (zewnętrzne) – około 620 x 900 x 980 mm

- liczba dysz-otworów – 4

- zasilanie – 230 V/50 Hz

- pobór mocy – 0,75 kW

- prysznic ręczny

- regulacja napowietrzania – „bierny masaż perełkowy”

- system napełniania – manualny

- ustawienie wybranego poziomu wody – manualny

ZADANIE NR 2: URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu:

1. KABINA DO ĆWICZEŃ:

Informacja:

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Kabina z możliwością zastosowania wyciągu do pozycji Perschla.

Wymiary kabiny:

- Wysokość:  ~ 203 cm

- Szerokość:  ~ 200 cm

- Długość: ~ 200 cm

OSPRZĘT PEŁNY DO KABINY DO ĆWICZEŃ:

W skład zestawu wchodzi:

| Linka dł. 1600 mm | 14 szt. |
| --- | --- |
| Linka dł. 960 mm | 6 szt. |
| Linka dł. 2450 mm | 1 szt. |
| Linka dł. 5720 mm | 1 szt. |
| Linka dł. 3750 mm | 3 szt. |
| Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 | 6 szt. |
| Podwieszka ud i ramion 540x135 | 6 szt. |
| Podwieszka pod miednicę 730x230 | 2 szt. |
| Podwieszka klatki piersiowej 675x225 | 1 szt. |
| Podwieszka pod głowę 150x530 | 1 szt. |
| Podwieszka stóp 75x610 | 4 szt. |
| Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) | 4 szt. |
| Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 | 1 szt. |
| Kamaszek 135x170 | 2 szt. |
| Ciężarek miękki 0,5 kg | 2 szt. |
| Ciężarek miękki 1,0 kg | 2 szt. |
| Ciężarek miękki 1,5 kg | 2 szt. |
| Ciężarek miękki 2,0 kg | 2 szt. |
| Ciężarek miękki 2,5 kg | 2 szt. |
| Ciężarek miękki 3,0 kg | 1 szt. |
| Ciężarek miękki 4,0 kg | 1 szt. |
| Esik | 60 szt. |
| Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej ( Pelota 210x448 3 paski 30x1130) | 1 szt. |
| Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080) | 1 szt. |
| Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320) | 2 szt. |
| Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365) | 2 szt. |
| Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100) | 1 szt. |
| Pętla Glissona z orczykiem |  |

2. URZĄDZENIE DO  WYCIĄGÓW ZA PODUDZIE PRZY CHOROBACH ODCINKA LĘDŹWIOWEGO ( WYCIĄG PERSCHLA)

Urządzenie służy do wyciągów za podudzia przy schorzeniach odcinka lędźwiowego kręgosłupa

DANE TECHNICZNE

- Długość min/max 370/600mm

- Wysokość ~245 mm

- Szerokość ~ 410 mm

- Masa ~3 Kg

3. STÓŁ REHABILITACYJNY I DO TERAPII MANUALNEJ: ( 2 sztuki)

INFORMACJA:

Czteroczęściowy stół, wysokość regulowana jest za pomocą silnika elektrycznego. W części zagłówka znajdują się podłokietniki oraz wycięcie na twarz.

DANE TECHNICZNE:
Długość: około  200cm
Szerokość: około  69 cm
Wysokość: około 55 do 80 cm
Regulacja kąta blatów (odcinków piersiowego i lędźwiowego): od -65 º do +20º
Regulacja kąta nachylenia podnóżka względem odcinka lędźwiowego: od -50 º do +75º
Dopuszczalne obciążenie przy regulacji: 150 kg

4. KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE

Różnego rodzaju kształtki rehabilitacyjne: wałki 7szt , kliny 3szt .

5. TAŚMY THERA BAND

Komplety taśm:

słaby - 3x1,5m – żółta 1 szt , czerwona 1 szt, zielona 1 szt

mocny - 2x1,5m – niebieska 1 szt, czarna 1 szt.

6. PIŁKI REHABILITACYJNE:

1. z wypustkami sensorycznymi w rozmiarach 22cm (1 szt)  i 24 cm (1 szt).

2. piłki gimnastyczne wykorzystywane w terapii, fitness oraz treningu sportowym.

W rozmiarach : 55 cm czerwona wzrost 151 – 165 cm (1 szt) ; 65 cm zielona wzrost 166 – 180 cm (1 szt)

7. LUSTRO KOREKCYJNE

Dane:

- lustro powinno posiadać siatkę posturograficzną

- Wysokość 1600 mm.
- Szerokość 700 mm.

8. GONIOMETR PRZEZNACZONY DO POMIARÓW  ZAKRESÓW W STAWACH

Goniometry do pomiaru zakresu ruchu małych (6 szt)  i dużych stawów (6 szt).

9. WÓZEK INWALIDZKI DYNAMICZNY

Informacje:

- wykonany z aluminium - całkowita waga razem z kołami tylnymi to 9,5 kg

- Oś koła tylnego - system zmiany środka ciężkości wózka oraz różne kąty nachylenia kół tylnych 0°,2°,4°,6°, 8°,10°.

- Kąt oparcia- unikatowy system płynnej zmiany kąta nachylenia oparcia w zakresie -7°+7°.

- Oparcie i siedzisko-możliwość zmiany napięcia siedziska i oparcia za pomocą taśm velcro.

- Trójstopniowa regulacja wysokości oparcia.

- Oparcie wyprofilowane ułatwiające wentylację, wykonane ze specjalnego super wytrzymałego materiału technicznego CORDURA(R).

- Regulowany kąt siedziska oraz widoczny na zdjęciu pas stabilizujący dostępne za dopłatą

10. KULE ŁOKCIOWE  4 pary

Wykonane z wysokogatunkowych materiałów o ergonomicznym i wygodnym uchwycie. Gumowa stopka. Możliwość regulacji wysokości.

11. BALKONIK

Balkonik/Podpórka wykonany z aluminium do naprzemiennego chodu. Bardzo lekki i składany z regulacją wysokości.
- waga nie większa nić 3 kg
- obciążenie co najmniej do 110 kg

ZADANIE NR 3: URZĄDZENIA DO MASAŻU

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu:

1. STÓŁ DO MASAŻU (6 szt)

- dwusegmentowy składany stół aluminiowy

- aluminiowy stelaż z poprzecznym wzmocnieniem, powlekanymi linkami stalowymi z wytrzymałymi łącznikami oraz stopkami antypoślizgowymi jest stabilny i bardzo wytrzymały

DANE TECHNICZNE:

| Konstrukcja stołu | aluminium |
| --- | --- |
| Wysokość regulowana stołu | od 61,5 cm do 90,5 cm co 3,2 cm (10 pozycji) |
| Długość stołu bez podgłówka / z podgłówkiem | 180 cm / 210 cm |
| Szerokość stołu | 60 cm lub 70 cm |
| Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1kg) | 11,6 kg (przy szerokości 60 cm) 12,7 kg (przy szerokości 70 cm) |
| Wymiary po złożeniu | 90x60x17,5 cm (przy szerokości 60 cm) 90x70x17,5 cm (przy szerokości 70 cm) |
| Dopuszczalne obciążenie | 200 kg |

2. PODGŁÓWEK REGULOWANY DO STOŁU DO MASAŻU (6 szt)

- podgłówek regulowany umożliwia regulację stelaża w dwóch płaszczyznach tym samym zwiększając komfort masażu

- podgłówek zbudowany z aluminiowego stelaża i wytrzymałej sklejki, do której przymocowana jest poduszka.

Podgłówek regulowany powinien posiadać: regulacja stelaża w dwóch płaszczyznach za pomocą systemu przegubów, ergonomiczny kształt, wysokoelastyczna pianka, wytrzymała sklejka na aluminiowym stelażu, przedłużenie stołu o 30 cm, dopasowanie do stołów za pomocą systemu ślizgów.

3. PRZEŚCIERADŁA FROTTE NA STÓŁ DO MASAŻU (11 szt)

- Określone w pkt 1 parametry i wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań i parametrów technicznych.

- Minimalny wymagany okres gwarancji (dla wszystkich zadań): 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane zadanie/zadania.

- Miejsce realizacji dostawy przedmiotu zamówienia: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa  (pomieszczenie/a wskazane przez Zamawiającego). Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2014 r.

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ 3

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej siwz, zobowiązany jest ująć w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę realizacji całości zamówienia  brutto oraz wskazać zastosowana stawkę podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy zaokrąglić się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i być ceną ostateczną, stałą i nie podlegającą waloryzacji.

ROZDZIAŁ 4

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

  - Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto z wagą 100%.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zadania.

  - W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp ,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej, informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej www.ajd.czest.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

###### ROZDZIAŁ 5

UMOWA

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SIWZ.

- Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w rozdziale 2 oraz w załączonym projekcie umowy.

- Termin zawarcia umowy z Wykonawcą którego oferta została wybrana, Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o wyborze oferty, z tym że umowa nie może być zawarta wcześniej niż po upływie 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną albo 10 dni (jeżeli zostało przesłane w inny sposób), z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy pzp.

- Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie miał możliwości osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu wyznaczonym na dzień podpisania umowy doręczyć do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy.

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 - formularz oferty;

- załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp;

- załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp;

- załącznik nr 4 – oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej;

- załącznik nr 5 - projekt umowy