Częstochowa, dnia 16.05.2015 r.
KZ-371/54/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO FIZYKOTERAPII, KINEZYTERAPII ORAZ MASAŻU
DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Zamawiający – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu lustra o następujących parametrach:

Wysokość – 190 cm

Szerokość – 70 cm

Siatka (szer. x wys.) 10 x 15 cm

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lustra o wymiarach jak powyżej. Jednocześnie zaznaczamy, że podane w SIWZ wymiary są wymiarami przybliżonymi.
2. Kształtki rehabilitacyjne – prosimy o podanie wymiarów wałków i klinów.

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymiary wałków 15 x 60

Kliny (3 rodzaje) 20x15 x10, 20x25 x10, 30x20 x16

3. Piłki rehabilitacyjne – prosimy o dopuszczenie piłki sensorycznej z wypustkami o rozmiarze – 26 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania piłek o rozmiarze 26 cm.
4. Urządzenia do kinezyterapii – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół rehabilitacyjny do terapii manualnej 2 szt. o parametrach:

· Długość: 200 cm 

· Szerokość: 69 cm 

· Wysokość: od 55 cm do 80 cm 

· Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -50° do +40° 

· Regulacja kąta nachylenia podnóżka: od -45° do +38° 

· Regulacja kąta nachylenia odcinka piersiowego: od -25° do +17° 
· Regulacja kąta nachylenia odcinka lędźwiowego: od -20° do +68° 

· Dopuszczalne obciążenie: 150 kg 

· Waga: 85 kg

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o parametrach określonych w pytaniu.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lustro korekcyjne o wysokości całkowitej 1 800 mm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lustra o wymiarach jak powyżej. Jednocześnie zaznaczamy, że podane w SIWZ wymiary są wymiarami przybliżonymi.
6. Zestaw do aparatu z wykorzystaniem pola magnetycznego – prosimy o dokładne określenie co dany zestaw powinien zawierać, czy:

· Aplikatory szpulowe o średnicach 35, 60 cm
· Aluminiowa kozetka do aplikatora 60 cm
· Stolik na aparat mocowany do kozetki

· Stolik na aplikator 35 cm
czy tylko - Aluminiowa kozetka do aplikatora 60 cm, aplikator 60 cm oraz wyposażenie standardowe.
Odpowiedź Zamawiającego: Zestaw do aparatu z wykorzystaniem pola magnetycznego powinien zawierać: 
Aluminiowa kozetka do aplikatora 60 cm, aplikatory o średnicy ~ 35 i 60 cm oraz wyposażenie standardowe tak jak podano w SIWZ.

7. Urządzenia do masażu  - 

Czy Zamawiający dopuści podgłówek zbudowany w całości z aluminiowego stelażu, ponieważ podgłówek zbudowany z aluminiowego stelaża i wytrzymałej sklejki nie jest już produkowany, reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści wszystkie aparaty spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.

[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuści wszystkie aparaty spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.
[image: image5.emf]
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wszystkie aparaty spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia że potrzebuje jednego większego i jednego mniejszego aplikatora i dopuści aparat o wymiarach aplikatorów jak wskazane w zapytaniu, z uwagi na niewielką różnicę w wymiarach aplikatora mniejszego (w porównaniu z wymiarem określonym w SIWZ) 
[image: image6.emf]
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Podane w SIWZ wymiary są wymiarami przybliżonymi

[image: image7.emf]
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Podane w SIWZ wymiary są wymiarami przybliżonymi

8. Zadanie 1 poz. 1 APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI - Czy zamawiający dopuści do udziału aparat o następujących parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE

sterownik – maksymalne natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb-CC)

interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące 



100 mA

TENS








140 mA

diadynamiczne, impulsowe





60 mA

galwaniczne







40 mA

tonoliza







100 mA

mikroprądy







1000 µA

maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 
140 V

zasilanie, pobór mocy 




230 V, 50 Hz, 50 W, 70 VA

masa 








maks. 6 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
    przewód sieciowy

    kable pacjenta (2 szt.)

    elektrody do elektroterapii 6x6cm (4 szt.); 7,5×9 cm (2 szt.)

    pokrowce wiskozowe do el.

    6x6cm (8 szt.); 7,5×9 cm (4 szt.)

    pasy rzepowe 40×10 cm (2 szt); 100×10 cm (2 szt.)

    taśma aluminiowa 0,5 m

    Złącze uniwersalne 4 mm (2 szt)

    bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)

    instrukcja użytkowania (1 szt.)

Generowane prądy
    interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, jednokanałowy (AMF))

    TENS – (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, Burst)

    TENS do terapii porażeń spastycznych

    Kotz’a/rosyjska stymulacja

    tonoliza

    diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

    impulsowe (prostokątny, trójkątny)

    impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny

    unipolarne falujące

    galwaniczne

    mikroprądy

ERGONOMIA

    dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe

    tryb pracy: programowy/manualny

    duży, czytelny wyświetlacz

    obsługa w trybie graficznym

    baza wbudowanych programów zabiegowych

    wybór jednostek chorobowych po nazwie

    zegar zabiegowy

    test elektrod

    statystyki przeprowadzanych zabiegów

    regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego

KONSTRUKCJA

    duży wyświetlacz graficzny

    nowoczesne wzornictwo

    trwała i niezawodna klawiatura

    praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)

    pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

    możliwość generowania prądów jednokierunkowych (unipolarnych)

    w trybie przerywanym

    autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Oznacza to, że spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ.
Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.
9. Zadanie 1 poz. 3. ZESTAW - APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW I LASERÓW - Czy zamawiający dopuści do udziału zestaw 2 oddzielnych aparatów o następujacych parametrach:

Aparat do ultradźwięków:

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

częstotliwość pracy 1 MHz/3,5 MHz

efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

emisja ciągła – efekt termiczny

emisja pulsująca – mikromasaż

kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym

stabilizacja emitowanej mocy

TRYB MANUALNY

pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

uproszczenie obsługi aparatu

 jednostki chorobowe wybierane wg nazwy

52 programy dla terapii ultradźwiękowej

10 programów do ustawienia dla użytkownika

ERGONOMIA

tryby pracy: programowy/manualny

duży, czytelny wyświetlacz

baza wbudowanych programów zabiegowych

obsługa w trybie graficznym

edycja nazw programów użytkownika

zegar zabiegowy

system informacji kontekstowej

precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu

komfort obsługi – aparat nie przerywa emisji z powodu chwilowego pogorszenia

absorpcji fali np. w okolicach kości.

KONSTRUKCJA

duży wyświetlacz graficzny

nowoczesne wzornictwo

 trwała i niezawodna klawiatura

parametry kalibracyjne zapisane w głowicy

autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i głowic.

PARAMETRY TECHNICZNE

zegar zabiegowy





1-30min

zasilanie






30V, 50Hz, 40W

wymiary (bez uchwytów)




30x23x11cm

masa






3 kg

Generator ultradźwięków:

tryby pracy





ciągły, pulsujący

częstotliwość pulsowania



16 Hz, 48Hz, 100Hz

wypełnienie przebiegu pulsującego


10%, 25%, 50%, 75%

 Głowice ultradźwiękowe:

TYP GS-4

powierzchnia promieniowania



4 cm2

częstotliwość pracy




1 MHz, 3,5 MHz

max. moc






10 W

max. gęstość mocy




2,5 W/cm2

TYP GS-1

powierzchnia promieniowania



1 cm2

częstotliwość pracy




1 MHz, 3,5 MHz

max. moc






2,5 W

max. gęstość mocy




2,5 W/cm2

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

GłowicaTYP GS-4

komplet przewodów

żel do ultradźwięków 500g

instrukcja użytkowania

Aparat do laseroterapii
LASEROTERAPIA

 współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi

 regulacja mocy

 tryby emisji: ciągły i impulsowy

regulacja wypełnienia lub czasu impulsu

 automatyczne przeliczanie czasu zabiegu na podstawie pola zabiegowego

dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowym

SONDY PUNKTOWE (opcjonalnie)

zróżnicowane moce w zależności od potrzeb 20 mW i 40 mW dla 650 nm i 660 nm, 200W i 400 mW dla 808 nm

czterostopniowa regulacja mocy laserowej

stabilizacja mocy promieniowanej wiązki laserowej

wskaźnik gotowości do pracy i sygnalizacji pracy

APLIKATOR PRYSZNICOWY (opcjonalnie)

możliwość pracy w  różnych trybach: klaster R 5×40 mW, klaster IR 4X400 mW, klaster +IR 5×40 mW+4×400 mW
regulacja parametrów zabiegowych

TRYB MANUALNY

pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

    uproszczona obsługa aparatu

    jednostki chorobowe wybierane po nazwie

    30 programów dla sondy IR

    20 programów dla sondy R

    50 programów użytkownika

    8 programów z częstotliwością Nogiera

    30 programów z częstotliwością Volla

SEKWENCJE ZABIEGOWE

    złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w jeden zabieg

    uproszczenie obsługi aparatu

    10 sekwencji dla sond punktowych

    25 sekwencji dla aplikatorów skanujących

    55 sekwencji dla aplikatora prysznicowego

DANE TECHNICZNE
ERGONOMIA

    tryb pracy: programowy/manualny

    duży, czytelny wyświetlacz

    obsługa w trybie graficznym

    wybór jednostek chorobowych po nazwie

    edycja nazw programów użytkownika

    możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu

    zegar zabiegowy

KONSTRUKCJA

    duży wyświetlacz graficzny

    nowoczesne wzornictwo

    trwała i niezawodna klawiatura

    liczniki czasu pracy aplikatorów laserowych

    stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów

    dwa uniwersalne gniazda sond punktowych

    autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

RODZAJE APLIKATORÓW LASEROWYCH

    sonda punktowa R 660 nm/40 mW

    sonda punktowa R 650 nm/20 mW

    sonda punktowa IR 808 nm/400 mW

    sonda punktowa IR 808 nm/200 mW

    aplikator skanujący R+IR 50 mW + 400mW

    aplikator prysznicowy CL1800 5Rx40 mW + 4IRx400 mW

PARAMETRY TECHNICZNE

regulacja mocy 






25 – 100 %

tryby pracy źródeł promieniowania 



ciągły, impulsowy

zakres częstotliwości 





1 – 5000 Hz

wypełnienie 






25 – 75 %, impuls 50 us

zegar zabiegowy 





max 99 minut 59 sekund

zasilanie, pobór mocy 





230 V, 50 Hz, 40 W

wymiary 







30x23x11 cm

masa 







2,5 kg

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

przewód sieciowy

okulary ochronne 2 szt.

sonda punktowa R 660 nm/40 mW

etykiety ostrzegawcze – komplet

wtyk blokady drzwi DOOR

instrukcja użytkowania
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dwóch oddzielnych aparatów, przy zachowaniu pozostałych parametrów/funkcjonalności określonych w SIWZ. 

10. Zadanie 1 poz. 7. STOLIK POD APARATURE (4 szt)

Czy zamawiający dopuści do udziału stolik o następujących parametrach:

Posiada stabilną ramę na 4 kółkach, 3 półki umożliwiające wygodny dostęp do panelu obsługi aparatów oraz specjalne uchwyty na przewody.

Wymiary: wys. -88cm, szer. -53cm, gł. -53cm
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści stolik o wymiarach podanych w treści pytania. Jednocześnie zaznaczamy, że podane w SIWZ wymiary są wymiarami przybliżonymi.
11. Zadanie 1 poz. 9. WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH:

Czy zamawiający dopuści do udziału stolik o następujących parametrach:

Cechy charakterystyczne:

44 powietrzne dysze do hydromasażu

Pojemność: minimalna wymagana do zabiegu 30 l; maksymalana możliwa do przelewu 48 l

System zabezpieczający przed pracą na sucho
Elektronicznie sterowane odkamienianie
Czujnik temperatury wody
Funkcja ciepłego prysznica

Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej  sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)

Wygodne krzesło

Dane techniczne

Pojemność zabiegowa:

minimalna do zabiegu

maksymalna do przelewu 


30 l

48 l

Pobór mocy: 
0,9 kW

Liczba dysz: 
44 szt.

Zasilanie: 
230 V / 50 Hz

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 
90 cm x 95 cm x 92 cm

Masa: 
60 kg

Bezpieczeństwo elektryczne: 
klasa I, typ B

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wszystkie aparaty spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.
12. Zadanie 1 poz. 10. APARAT DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH

Czy zamawiający dopuści do udziału stolik o następujących parametrach:

Cechy charakterystyczne:

    38 powietrznych dysz do masażu

    Pojemność 65 l

    Pompa posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho

    Sterowany elektronicznie system odkamieniania wody i urządzenia

    Czujnik temperatury wody

    Prysznic ciepły

    Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej  sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)

    Obrotowe krzesełko w zestawie

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa: 
45-65 l

Pobór mocy: 
0,9 kW

Liczba dysz: 
38 szt.

Zasilanie: 
230 V / 50 Hz

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 
98 cm x 90 cm x 62 cm

Masa: 
45

Bezpieczeństwo elektryczne: 
klasa I, typ B

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wszystkie aparaty spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.
13. Zadanie 1 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści leżankę drewnianą o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 1894 x 640 x 700 mm, regulacji zagłówka w zakresie 0-25° i dopuszczalnym obciążeniu 150kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Podane w SIWZ wymiary leżanki. są wymiarami przybliżonymi. Natomiast w zakresie regulacji zagłówka i maksymalnego obciążenia Zamawiający dopuszcza parametry wskazane w treści pytania.
14. Zadanie 1 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści  wannę do kąpieli wirowych kończyn górnych o następujących parametrach:
- 44 dysze bez możliwości regulacji kierunku- przy tak dużej liczbie dysz nie ma konieczności regulacji ich kierunku,

- pojemość użytkowa : 30l,

- wymiary: 90 x 95 x 92 cm,

- krzesło regulowane w zestawie do wanny,

- prysznic ręczny,

- manualny system napełniania ciepła/zimna woda ( za pomocą pokrętła),

- regulacja napowietrzenia wody – "bierny masaż perełkowy"

- elektroniczne sterowanie umożliwiające: włączanie urządzenia, zabezpieczenie przed pracą na sucho,  czas zabiegu, automatyczne wyłączenie po upływie czasu zabiegu, system odkamieniania,

- zasilanie 230V, 50Hz, (max) 0,9kW?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wszystkie urządzenia spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.

15. Czy Zamawiający dopuści  wannę do kąpieli wirowych kończyn dolnych o następujących parametrach:
- 38 dysz bez możliwości regulacji kierunku- przy tak dużej liczbie dysz nie ma konieczności regulacji ich kierunku,

- zasilanie: 230V,50Hz, (max) 0,9kW,

- wymiary ( dł. x szer. x wys.): 980 x 900 x 620 mm,

- pojemność zabiegowa 45l,pojemność całkowita 65 l,

- regulacja napowietrzenia wody – "bierny masaż perełkowy"

- prysznic ręczny,

- manualny system napełniania ciepła/zimna woda ( za pomocą pokrętła)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści wszystkie urządzenia spełniające wymagania SIWZ. Spełniającym wymagania SIWZ będzie urządzenie o takich samych lub lepszych/wyższych funkcjonalnościach, parametrach co określone w SIWZ. Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt  2. SIWZ określone przez Zamawiającego parametry i wymagania należy traktować jako minimalny poziom wymagań i parametrów technicznych. Ocena Zamawiającego, czy dane urządzenie/asortyment oferowane przez wykonawcę spełnia wymagania SIWZ będzie następowała na etapie badania ofert.

16. Czy Zamawiający dopuści pięcioczęściowy stół rehabilitacyjny i do terapii manulalnej z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50-101cm, wymiarach 205 x 69 cm i regulacją zagłówka w zakresie -70/+40°, regulacją części środkowej do pozycji Pivota do +24°, regulacją sekcji pod nogi w zakresie 0/+90°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o parametrach określonych w pytaniu.
Zamawiający jednocześnie przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2014 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30
Opakowanie oferty należy oznaczyć w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu nr KZ-371/54/14 
Nie otwierać przed 26.05.2014 r. godzina 09:30”









    KANCLERZ





 
          
                          mgr Mariola Ptaszek

Strona 9 z 13

