Częstochowa, dnia 27.05.2014

KZ-371/54/14

Do:

Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: dostawy przyrządów do fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu dla Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie.

W ww. sprawie wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
o następującej treści:

Pytanie 1

Zadanie 1 poz. 8 . LAMPA DO ZABIEGÓW CIEPŁOLECZNICZYCH (2 szt)

Zamawiający opisując dane techniczne, podał :

Mocowanie: Podstawa jezdna z hamulcem lub wersja stołowa.

Proszę o sprecyzowanie o jaką lampę chodzi???

Na statywie jezdnym, czy wersję stołową lampy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Lampa do ciepłolecznictwa ma być na statywie jezdnym.

Pytanie 2

Zadanie 1 poz. 2 . APARAT DO DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ

Zamawiający opisując akcesoria dodatkowe aparatu, wymienił wszystkie akcesoria jakie mogą współpracować z aparatem, bez określenia ich konfiguracji i lości.

AKCESORIA DODATKOWE

Aplikator kondensatorowy Ø 4,2cm

Aplikator kondensatorowy Ø 8,5cm

Aplikator kondensatorowy Ø 13cm

Kabel do aplikatorów kondensatorowych

Aplikator indukcyjny Ø 8cm z kablem

Aplikator indukcyjny Ø 14cm z kablem

Aplikator płaski gumowy 12x18cm z kablem

Filcowy podkład do aplikatorów płaskich gumowych 12x18cm

Woreczek do aplikatorów płaskich gumowych 12x18cm

Zestaw 4 par pasów mocujących do aplikatorów (1 para długich, 1 para średnich, 
           2  pary 	krótkich)

Ramię (z uchwytem mocującym)

Proszę o doprecyzowanie wymaganego wyposażenia. Wykorzystanie aplikatorów kondensatorowych wymaga 2 szt. ramienia i dwóch aplikatorów kondensatorowych, w celu wykonania zabiegu.

Poniżej podaję 3 komplety wyposażenia, proszę o określenie, które z nich są wymagane, lub podanie własnych wymagań co do wyposażenia.

Podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji kondensatorowych. Zestaw zawiera: 2 ramiona, 2 aplikatory kondensatorowe Ø 13cm, 2 kable do aplikatorów kondensatorowych.

Podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji indukcyjnych. Zestaw zawiera: 1 ramię, 1 aplikator indukcyjny Ø 14cm z kablem.

Zestaw aplikatorów płaskich. Zestaw zawiera: 2 aplikatory płaskie gumowe 12x18cm z kablami, 2 filcowe podkłady do aplikatorów, 2 woreczki do aplikatorów, 4 pary pasów mocujących do aplikatorów (1 para długich, 1 para średnich, 2 pary krótkich).

Odpowiedź Zamawiającego:

Podstawowy zestaw akcesoriów do aplikacji kondensatorowych. Zestaw zawiera: 2 ramiona, 2 aplikatory kondensatorowe Ø 13cm, 2 kable do aplikatorów kondensatorowych.

Kanclerz

mgr Mariola Ptaszek