**OPIS TECHNICZNY**

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA**

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

1. **PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA**

Remont zawiera wykonanie tynku mozaikowego na ścianach w Sali nr 26 w budynku dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 36A

1. **Podstawowe parametry techniczne**

Sala 26 - 5,22 x 10,24 m H=2,57 m

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

**Sala 26**

Ściany malowane farbą lateksową . Sufity podwieszane na konstrukcji metalowej .

Podłoga z paneli drewnianych. Grzejniki i parapety zabudowane z płyty meblowej.

**4. STAN PROJEKTOWANY**

**Sala 26**

Na ścianach wewnętrznych , wykonać tynk mozaikowy .Na ścianie naprzeciwko ekranu na długości , oraz na ścianie z drzwiami do wysokości 1,10 m . Kolor tynku mozaikowego wg ustaleń z Inwestorem .