Częstochowa, dnia 07.07.2014r.

Postępowanie nr KZ-371/77/14
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
WIRÓWKA LABORATORYJNA Z WYPOSAŻENIEM 
DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach hxwxd: 40x36x70 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: tak

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem kątowym na probówki o pojemności 6 x 50 ml z adapterami na 15 ml z dnem stożkowym:

0Odpowiedź Zamawiającego: Nie, z uwagi na ilość miejsc w rotorze (za mała ilość miejsc).
Z-CA KANCLERZA
           mgr inż. Maria Róg
